{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":32,"sheets":["Титульна сторінка","1. Незавершене будівництво","2. Джерела фінансування","3. План інвестицій","4. Технічний стан","4.1. Характеристика мереж","4.2. Облік","4.2.1. Облік промспоживачів","4.2.2. Облік промспоживачів","4.2.3. Облік населення","4.2.4. Облік населення","4.3. Стан комерційного обліку","4.3.1. Техн стан вимір Т","4.4. Технічний облік","4.5. Стан комп'ютерної техніки","4.6. Стан транспорту","4.6.1.","4.6.2","4.7. Витрати","4.8. Характеристика за 5 років","5. Загальний опис робіт","5.1. Електричні мережі","5.1.1. Обсяги робіт","5.2. Зниження понаднорматива","5.3. АСДТК","5.3.1","5.4. Інформаційні технології","5.5. Зв'язок","5.5.1","5.6. Транспорт","5.7. Інше","6. Проведення закупівлі"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":24,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Титульна сторінка","index":0,"n_rows":6,"n_cols":5,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,5],[4,4,4,5],[2,0,2,5],[0,4,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"Додаток 1\nдо Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу\n"]
[]
["Інвестиційна програма"]
["  Найменування ліцензіата"]
["  Прогнозний період","з",null,"до"]
["  П'ятирічний період","з",null,"до"]

{"sheet":"1. Незавершене будівництво","index":1,"n_rows":25,"n_cols":13,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[24,0,24,3],[10,0,10,1],[14,6,14,7],[22,6,22,7],[1,10,1,12],[0,0,0,12],[3,0,3,12],[16,0,16,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[2]
[{"$nulls":10},"Продовження додатка 1"]
[]
["1. Перелік об'єктів незавершеного будівництва, модернізації та реконструкції"]
["№ з/п","Найменування об'єктів","Початок робіт (рік, місяць)","Затверджена кошторисна вартість,\nтис. грн\n(без ПДВ)","Обсяг здійсненого фінансування з початку виконання робіт на дату початку базового періоду, тис. грн (без ПДВ)","Обсяг фінансування, передбачений інвестиційною програмою на базовий період,\nтис. грн (без ПДВ)","Вартість виконаних робіт (згідно з актами) з початку виконання робіт на дату початку базового періоду,\nтис. грн (без ПДВ)","Обсяг незавершеного будівництва станом на дату початку базового періоду,\nтис. грн (без ПДВ)","Залишок кошторисної вартості на дату початку базового періоду,\nтис. грн (без ПДВ)","Обсяг фінансування, передбачений інвестиційною програмою на прогнозний період,\nтис. грн (без ПДВ)","Характер робіт (нове будівництво, реконструкція, модернізація)","Джерело фінансування","Пропозиції щодо подальшого використання"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,"9=4-5",10,11,12,13]
[]
[]
[]
[]
["Усього",null,"—",{"$nulls":7},"—","—","—"]
[]
[]
["Керівник ліцензіата",null,null,null,"_________________",null,null,"_______________________________"]
["(або особа, яка виконує його обов'язки)",null,null,null,"(підпис)",null,"(прізвище, ім'я, по батькові)"]
[]
["    \"____\" ____________ 20___ року"]
[]
[{"$nulls":4},"М. П. (за наявності)"]
[]
[]
["Головний бухгалтер ",null,null,null,"_________________",null,null,"_______________________________"]
["(або особа, яка виконує його обов'язки)",null,null,null,"(підпис)",null,"(прізвище, ім'я, по батькові)"]
[]
["    \"____\" ____________ 20___ року"]

{"sheet":"2. Джерела фінансування","index":2,"n_rows":23,"n_cols":8,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,6,1,7],[0,0,0,7],[22,3,22,5],[3,0,3,7],[4,0,6,0],[4,1,6,1],[4,2,4,7],[5,2,5,3],[5,4,5,5],[5,6,5,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[3]
[{"$nulls":6},"Продовження додатка 1"]
[]
["2. Розрахунок джерел фінансування інвестиційної програми (тис. грн без ПДВ)"]
["№ з/п","Показники капіталовкладень","Капіталовкладення "]
[null,null,"1 клас",null,"2 клас",null,"усього"]
[null,null,"базовий період","прогнозний період","базовий період","прогнозний період","базовий період","прогнозний період"]
[null,"Джерела фінансування, усього:"]
["1","Власні кошти:"]
["1.1","амортизаційні відрахування"]
["1.2","прибуток на виробничі інвестиції"]
["1.3","за перетоки реактивної е/е"]
["1.4","інші (розшифрувати)"]
["2","Залучені кошти:"]
["2.1","кредити"]
["2.2","фінансова допомога"]
["2.3","інші (розшифрувати)"]
[]
[]
[null,"Керівник ліцензіата                                         ___________________",{"$nulls":4},"_____________________________"]
[null,"(або особа, яка виконує його обов'язки)                       (підпис)",{"$nulls":4},"(прізвище, ім'я, по батькові)"]
[]
[null,"\"____\" ____________ 20___ року",null,"      М. П. (за наявності)"]

{"sheet":"3. План інвестицій","index":3,"n_rows":10,"n_cols":6,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,5],[1,4,1,5],[0,0,0,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[4]
[{"$nulls":4},"Продовження додатка 1"]
[]
["3. План інвестицій за джерелами фінансування інвестиційної програми на 5 років"]
["Джерела фінансування\n(тис. грн без ПДВ)","(прогнозний період)*","(прогнозний період+1)*","(прогнозний період+2)*","(прогнозний період+3)*","(прогнозний період+4)*"]
["Власні кошти"]
["Залучені кошти"]
["Усього"]
[]
["* Зазначити відповідний рік."]

{"sheet":"4. Технічний стан","index":4,"n_rows":109,"n_cols":6,"rows_kept":109,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5],[66,2,70,2],[36,0,41,0],[36,2,41,2],[48,0,53,0],[48,2,53,2],[54,2,59,2],[6,2,11,2],[6,0,11,0],[30,0,35,0],[24,0,29,0],[66,0,70,0],[1,4,1,5],[18,0,23,0],[3,0,3,5],[12,0,17,0],[12,2,17,2],[18,2,23,2],[42,0,47,0],[24,2,29,2],[73,4,73,5],[75,0,79,0],[91,0,94,0],[108,0,108,5],[99,2,102,2],[95,2,98,2],[99,0,102,0],[95,0,98,0],[85,0,90,0],[85,2,90,2],[80,0,84,0],[54,0,59,0],[107,0,107,5],[103,0,106,0],[103,2,106,2],[91,2,94,2],[30,2,35,2],[42,2,47,2],[80,2,84,2],[60,0,65,0],[60,2,65,2],[75,2,79,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[5]
[{"$nulls":4},"Продовження додатка 1"]
[]
["4. Узагальнений технічний стан об'єктів електричних мереж"]
["№ з/п","Назва обладнання та\nякісна оцінка*","Одиниця виміру","Технічний стан на початок прогнозного періоду","Обсяги запланованих робіт на прогнозний період","Прогнозний технічний стан на кінець прогнозного періоду з урахуванням обсягів запланованих робіт"]
[1,2,3,4,5,6]
[1,"Повітряні лінії (ПЛ)-220 кВ, усього","км\n(по трасі)"]
[null,"у доброму стані"]
[null,"підлягає реконструкції"]
[null,"підлягає капітальному ремонту"]
[null,"підлягає повній заміні"]
[null,"виведено з експлуатації"]
[2,"ПЛ-110 (150) кВ, усього","км\n(по трасі)"]
[null,"у доброму стані"]
[null,"підлягає реконструкції"]
[null,"підлягає капітальному ремонту"]
[null,"підлягає повній заміні"]
[null,"виведено з експлуатації"]
[3,"ПЛ-35 кВ, усього","км\n(по трасі)"]
[null,"у доброму стані"]
[null,"підлягає реконструкції"]
[null,"підлягає капітальному ремонту"]
[null,"підлягає повній заміні"]
[null,"виведено з експлуатації"]
[4,"ПЛ-6 (10) кВ, усього","км\n(по трасі)"]
[null,"у доброму стані"]
[null,"підлягає реконструкції"]
[null,"підлягає капітальному ремонту"]
[null,"підлягає повній заміні"]
[null,"виведено з експлуатації"]
[5,"ПЛ-0,4 кВ, усього","км\n(по трасі)"]
[null,"у доброму стані"]
[null,"підлягає реконструкції"]
[null,"підлягає капітальному ремонту"]
[null,"підлягає повній заміні"]
[null,"виведено з експлуатації"]
[6,"Кабельні лінії (КЛ)-220 кВ, усього","км"]
[null,"у доброму стані"]
[null,"підлягає реконструкції"]
[null,"підлягає капітальному ремонту"]
[null,"підлягає повній заміні"]
[null,"виведено з експлуатації"]
[7,"КЛ-110 (150) кВ, усього","км"]
[null,"у доброму стані"]
[null,"підлягає реконструкції"]
[null,"підлягає капітальному ремонту"]
[null,"підлягає повній заміні"]
[null,"виведено з експлуатації"]
[8,"КЛ-35 кВ, усього","км"]
[null,"у доброму стані"]
[null,"підлягає реконструкції"]
[null,"підлягає капітальному ремонту"]
[null,"підлягає повній заміні"]
[null,"виведено з експлуатації"]
[9,"КЛ-6 (10) кВ, усього","км"]
[null,"у доброму стані"]
[null,"підлягає реконструкції"]
[null,"підлягає капітальному ремонту"]
[null,"підлягає повній заміні"]
[null,"виведено з експлуатації"]
[10,"КЛ-0,4 кВ, усього","км"]
[null,"у доброму стані"]
[null,"підлягає реконструкції"]
[null,"підлягає капітальному ремонту"]
[null,"підлягає повній заміні"]
[null,"виведено з експлуатації"]
[11,"Підстанції (ПС) з вищим класом напруги 220 кВ, усього","шт."]
[null,"у доброму стані"]
[null,"підлягає реконструкції"]
[null,"підлягає капітальному ремонту"]
[null,"підлягає повній заміні"]
[]
[null,null,null,6]
[{"$nulls":4},"Продовження додатка 1"]
[]
[12,"ПС з вищим класом напруги\n110 (150) кВ, усього","шт."]
[null,"у доброму стані"]
[null,"підлягає реконструкції"]
[null,"підлягає капітальному ремонту"]
[null,"підлягає повній заміні"]
[13,"ПС з вищим класом напруги\n35 кВ, усього","шт."]
[null,"у доброму стані"]
[null,"підлягає реконструкції"]
[null,"підлягає капітальному ремонту"]
[null,"підлягає повній заміні"]
[14,"Трансформаторні підстанції (ТП), розподільні пункти (РП) 6 (10) кВ, усього","шт."]
[null,"у доброму стані"]
[null,"підлягає реконструкції"]
[null,"підлягає капітальному ремонту"]
[null,"підлягає повній заміні"]
[null,"виведено з експлуатації"]
[15,"Силові трансформатори ПС вищою напругою 220 кВ, усього","шт."]
[null,"у доброму стані"]
[null,"вимагають заміни з метою зниження технологічних витрат електричної енергії (ТВЕ)"]
[null,"вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту"]
[16,"Силові трансформатори ПС вищою напругою 110 (150) кВ, усього","шт."]
[null,"у доброму стані"]
[null,"вимагають заміни з метою зниження ТВЕ"]
[null,"вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту"]
[17,"Силові трансформатори ПС вищою напругою 35 кВ, усього","шт."]
[null,"у доброму стані"]
[null,"вимагають заміни з метою зниження ТВЕ"]
[null,"вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту"]
[18,"Силові трансформатори ПС вищою напругою 6 – 10 кВ, усього","шт."]
[null,"у доброму стані"]
[null,"вимагають заміни з метою зниження ТВЕ"]
[null,"вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту"]
[]
["* Оцінку необхідності капітального ремонту або повної заміни ліній електропередачі (ЛЕП) проводити за пріоритетом реального технічного стану, а не з урахуванням періодичності капітального ремонту."]

{"sheet":"4.1. Характеристика мереж","index":5,"n_rows":206,"n_cols":8,"rows_kept":206,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[78,6,78,8],[1,7,1,8],[141,6,141,8],[136,6,136,8],[140,6,140,8],[139,6,139,8],[46,7,46,8],[81,3,81,5],[82,6,82,8],[83,3,84,3],[83,4,84,5],[82,3,82,5],[83,6,84,6],[81,6,81,8],[199,2,200,2],[199,3,200,5],[193,2,194,2],[187,7,187,8],[193,3,194,3],[195,7,195,8],[195,4,195,5],[193,7,194,8],[193,6,194,6],[193,4,194,5],[188,3,188,5],[187,4,187,5],[192,6,192,8],[192,3,192,5],[188,6,188,8],[189,7,189,8],[189,4,189,5],[191,7,191,8],[191,4,191,5],[190,6,190,8],[186,4,186,5],[175,7,175,8],[175,4,175,5],[185,7,185,8],[186,7,186,8],[181,6,181,8],[180,7,180,8],[185,4,185,5],[176,7,176,8],[180,4,180,5],[169,2,170,2],[169,7,170,8],[169,6,170,6],[169,4,170,5],[169,3,170,3],[183,2,184,2],[174,4,174,5],[174,7,174,8],[182,7,182,8],[182,4,182,5],[176,4,176,5],[183,6,184,8],[181,3,181,5],[183,3,184,5],[157,2,158,2],[157,3,158,5],[157,6,158,8],[168,7,168,8],[168,4,168,5],[160,6,160,8],[159,6,159,8],[163,3,163,5],[161,3,161,5],[160,3,160,5],[150,2,151,2],[150,7,151,8],[150,6,151,6],[150,4,151,5],[150,3,151,3],[108,2,109,2],[108,3,109,5],[108,6,109,8],[94,2,95,2],[94,3,95,3],[94,4,95,5],[94,6,95,6],[98,6,98,8],[101,6,101,8],[100,3,100,5],[83,2,84,2],[55,6,55,8],[61,8,62,8],[61,2,62,2],[61,3,62,3],[72,2,73,2],[72,3,73,3],[72,4,73,5],[60,4,60,5],[75,3,75,5],[171,7,171,8],[163,6,163,8],[61,5,62,5],[61,6,62,6],[61,7,62,7],[155,7,155,8],[154,7,154,8],[155,4,155,5],[161,6,161,8],[74,3,74,5],[198,7,198,8],[198,4,198,5],[197,4,197,5],[21,6,21,8],[33,4,33,5],[33,7,33,8],[31,7,31,8],[27,7,27,8],[197,7,197,8],[53,4,53,5],[205,6,205,8],[205,3,205,5],[202,6,202,8],[202,3,202,5],[203,6,203,8],[203,3,203,5],[172,7,172,8],[201,6,201,8],[201,3,201,5],[171,4,171,5],[172,4,172,5],[173,4,173,5],[173,7,173,8],[199,6,200,8],[196,7,196,8],[196,4,196,5],[126,6,126,8],[125,6,125,8],[153,7,153,8],[152,7,152,8],[148,6,148,8],[149,6,149,8],[145,6,145,8],[143,6,143,8],[130,6,130,8],[131,6,131,8],[128,6,128,8],[159,3,159,5],[156,4,156,5],[154,4,154,5],[153,4,153,5],[152,4,152,5],[156,7,156,8],[142,6,142,8],[129,3,129,5],[129,6,129,8],[111,6,111,8],[111,3,111,5],[120,3,120,5],[120,6,120,8],[115,6,115,8],[116,6,116,8],[119,3,119,5],[149,3,149,5],[140,3,140,5],[139,3,139,5],[134,3,134,5],[142,3,142,5],[148,3,148,5],[94,7,95,8],[136,3,136,5],[146,3,146,5],[110,3,110,5],[103,6,103,8],[103,3,103,5],[124,3,124,5],[118,3,118,5],[124,6,124,8],[119,6,119,8],[98,3,98,5],[101,3,101,5],[102,6,102,8],[137,3,137,5],[110,6,110,8],[117,3,117,5],[117,6,117,8],[128,3,128,5],[131,3,131,5],[134,6,134,8],[86,3,86,5],[80,3,80,5],[85,3,85,5],[118,6,118,8],[116,3,116,5],[115,3,115,5],[87,6,87,8],[87,3,87,5],[102,3,102,5],[99,3,99,5],[91,3,91,5],[89,3,89,5],[88,3,88,5],[88,6,88,8],[91,6,91,8],[83,7,84,8],[24,7,24,8],[37,7,37,8],[39,7,39,8],[40,7,40,8],[30,7,30,8],[28,7,28,8],[86,6,86,8],[53,7,53,8],[6,2,7,2],[25,2,26,2],[76,6,76,8],[80,6,80,8],[77,3,77,5],[76,3,76,5],[20,7,20,8],[20,4,20,5],[54,3,54,5],[54,6,54,8],[50,0,55,0],[6,0,24,0],[25,0,43,0],[44,0,49,0],[25,6,26,8],[34,7,34,8],[21,3,21,5],[22,3,22,5],[23,4,23,5],[19,7,19,8],[22,6,22,8],[23,7,23,8],[19,4,19,5],[8,4,8,5],[8,7,8,8],[10,7,10,8],[11,4,11,5],[12,4,12,5],[13,4,13,5],[15,7,15,8],[11,7,11,8],[14,4,14,5],[10,4,10,5],[3,0,3,8],[4,3,4,5],[4,6,4,8],[5,6,5,8],[5,3,5,5],[6,6,7,8],[9,4,9,5],[9,7,9,8],[6,3,7,5],[192,0,198,0],[199,0,205,0],[181,0,182,0],[183,0,187,0],[188,0,189,0],[190,0,191,0],[16,7,16,8],[150,0,156,0],[157,0,163,0],[168,0,180,0],[60,0,70,0],[71,0,81,0],[82,0,92,0],[93,0,103,0],[108,0,149,0],[44,2,45,2],[34,4,34,5],[12,7,12,8],[13,7,13,8],[18,4,18,5],[14,7,14,8],[15,4,15,5],[16,4,16,5],[18,7,18,8],[17,4,17,5],[17,7,17,8],[24,4,24,5],[25,3,26,5],[31,4,31,5],[30,4,30,5],[28,4,28,5],[27,4,27,5],[40,4,40,5],[42,4,42,5],[43,4,43,5],[47,4,47,5],[46,4,46,5],[36,4,36,5],[36,7,36,8],[37,4,37,5],[39,4,39,5],[85,6,85,8],[77,6,77,8],[42,7,42,8],[43,7,43,8],[44,7,45,8],[51,7,51,8],[50,6,50,8],[47,7,47,8],[49,7,49,8],[60,7,60,8],[44,3,45,3],[44,6,45,6],[44,4,45,5],[74,6,74,8],[51,4,51,5],[50,3,50,5],[61,4,62,4],[49,4,49,5],[72,6,73,6],[100,6,100,8],[92,6,92,8],[92,3,92,5],[93,6,93,8],[93,3,93,5],[97,3,97,5],[96,6,96,8],[96,3,96,5],[99,6,99,8],[97,6,97,8],[52,3,52,5],[52,6,52,8],[55,3,55,5],[79,6,79,8],[71,6,71,8],[71,3,71,5],[78,3,78,5],[79,3,79,5],[72,7,73,8],[75,6,75,8],[190,3,190,5],[89,6,89,8],[90,3,90,5],[90,6,90,8],[112,3,112,5],[112,6,112,8],[113,6,113,8],[114,6,114,8],[114,3,114,5],[113,3,113,5],[125,3,125,5],[121,3,121,5],[121,6,121,8],[127,3,127,5],[126,3,126,5],[122,3,122,5],[122,6,122,8],[123,3,123,5],[123,6,123,8],[127,6,127,8],[135,3,135,5],[135,6,135,8],[133,3,133,5],[132,3,132,5],[133,6,133,8],[132,6,132,8],[147,6,147,8],[137,6,137,8],[138,3,138,5],[138,6,138,8],[144,3,144,5],[144,6,144,8],[143,3,143,5],[141,3,141,5],[145,3,145,5],[146,6,146,8],[0,7,0,8],[48,4,48,5],[48,7,48,8],[204,3,204,5],[204,6,204,8],[58,7,58,8],[106,7,106,8],[166,7,166,8],[130,3,130,5],[147,3,147,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,null,7]
[{"$nulls":7},"Продовження додатка 1"]
[]
["4.1. Характеристика електричних мереж"]
["№ з/п","Назва показника","Одиниці виміру","Станом на початок прогнозного періоду",null,null,"Очікується станом на кінець прогнозного періоду з урахуванням інвестиційної програми"]
[1,2,3,4,null,null,5]
[1,"Довжина повітряних ліній електропередачі, усього по колах","км"]
[null,"у т. ч.:"]
[null,"напругою 220 кВ","км/%"]
[null,"напругою 150 кВ","км/%"]
[null,"з них на дерев'яних опорах ","км/%"]
[null,"напругою 110 кВ","км/%"]
[null,"з них на дерев'яних опорах ","км/%"]
[null,"напругою 35 кВ","км/%"]
[null,"з них на дерев'яних опорах","км/%"]
[null,"напругою 10 кВ","км/%"]
[null,"з них на дерев'яних опорах","км/%"]
[null,"напругою 6 кВ","км/%"]
[null,"з них на дерев'яних опорах ","км/%"]
[null,"напругою 0,4 кВ і нижче","км/%"]
[null,"з них на дерев'яних опорах ","км/%"]
[null,"з проводом стальним (ПС)","км"]
[null,"з ізольованим проводом (магістральним)","км"]
[null,"перекидок 0,4 кВ, усього","шт./км"]
[null,"у т. ч. з ізольованими проводами (кабелями)","км/%"]
[2,"Довжина кабельних ліній електропередачі, усього","км"]
[null,"у т. ч.:"]
[null,"напругою 220 кВ","км/%"]
[null,"з них працюють понад 30 років","км/%"]
[null,"з ізоляцією зі зшитого поліетилену","км/%"]
[null,"напругою 110 кВ","км/%"]
[null,"з них працюють понад 30 років","км/%"]
[null,"з ізоляцією зі зшитого поліетилену","км/%"]
[null,"напругою 35 кВ","км/%"]
[null,"з них працюють понад 30 років","км/%"]
[null,"з ізоляцією зі зшитого поліетилену","км/%"]
[null,"напругою 10 кВ","км/%"]
[null,"з них працюють понад 30 років","км/%"]
[null,"з ізоляцією зі зшитого поліетилену","км/%"]
[null,"напругою 6 кВ","км/%"]
[null,"з них працюють понад 30 років","км/%"]
[null,"з ізоляцією зі зшитого поліетилену","км/%"]
[null,"напругою 0,4 кВ і нижче    ","км/%"]
[null,"з них працюють понад 30 років","км/%"]
[3,"Кількість власних знижувальних ПС 35 – 220 кВ та потужність силових трансформаторів на них, усього","шт./МВА"]
[null,"у т. ч.:"]
[null,"220 кВ","шт./МВА"]
[null,"150 кВ","шт./МВА"]
[null,"110 кВ","шт./МВА"]
[null,"35кВ","шт./МВА"]
[4,"Кількість власних знижувальних ПС 35 – 220 кВ, усього,\nз них такі, які мають:","шт."]
[null,"два і більше трансформаторів","шт./%"]
[null,"два і більше джерел живлення","шт."]
[null,"телемеханіку в повному обсязі","шт./%"]
[null,"пристрої компенсації ємнісного струму","шт."]
[null,"пристрої компенсації реактивної потужності","шт."]
[]
[null,null,null,8]
[{"$nulls":7},"Продовження додатка 1"]
[]
[5,"Кількість та потужність силових трансформаторів, установлених на знижувальних підстанціях напругою\n6 – 220 кВ (без трансформаторів  для підключення заземлювальних реакторів та трансформаторів власних потреб), усього","шт./МВА"]
[null,"з них працюють понад 25 років","шт./%/МВА"]
[null,"у т. ч.:"]
[null,"напругою 220 кВ","шт./%/МВА"]
[null,"з них працюють понад 25 років","шт./%/МВА"]
[null,"напругою 110 кВ (150 кВ)","шт./%/МВА"]
[null,"з них працюють понад 25 років","шт./%/МВА"]
[null,"напругою 35 кВ","шт./%/МВА"]
[null,"з них працюють понад 25 років","шт./%/МВА"]
[null,"напругою 6 – 10 кВ","шт./%/МВА"]
[null,"з них працюють понад 25 років","шт./%/МВА"]
[6,"Кількість короткозамикачів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 35 – 220 кВ, усього","шт."]
[null,"з них потребують заміни","шт./%"]
[null,"у т. ч.:"]
[null,"напругою 220 кВ","шт."]
[null,"з них потребують заміни","шт."]
[null,"напругою 150 кВ","шт."]
[null,"з них потребують заміни","шт."]
[null,"напругою 110 кВ","шт."]
[null,"з них потребують заміни","шт."]
[null,"напругою 35 кВ","шт."]
[null,"з них потребують заміни","шт."]
[7,"Кількість відокремлювачів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 35 – 220 кВ, усього","шт."]
[null,"з них потребують заміни","шт./%"]
[null,"у т. ч.:"]
[null,"напругою 220 кВ","шт."]
[null,"з них потребують заміни","шт."]
[null,"напругою 150 кВ","шт."]
[null,"з них потребують заміни","шт."]
[null,"напругою 110 кВ","шт."]
[null,"з них потребують заміни","шт."]
[null,"напругою 35 кВ","шт."]
[null,"з них потребують заміни","шт."]
[8,"Кількість роз'єднувачів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 35 – 220 кВ, усього","шт."]
[null,"з них потребують заміни","шт./%"]
[null,"у т. ч.:"]
[null,"напругою 220 кВ","шт."]
[null,"з них потребують заміни","шт."]
[null,"напругою 150 кВ","шт."]
[null,"з них потребують заміни","шт."]
[null,"напругою 110 кВ","шт."]
[null,"з них потребують заміни","шт."]
[null,"напругою 35 кВ","шт."]
[null,"з них потребують заміни","шт."]
[]
[null,null,null,9]
[{"$nulls":7},"Продовження додатка 1"]
[]
[9,"Кількість вимикачів, установлених на об'єктах  електричних мереж напругою 6 – 220 кВ, усього","шт."]
[null,"у т. ч.:"]
[null,"напругою 220 кВ, з них:","шт."]
[null,"масляних","шт."]
[null,"повітряних","шт."]
[null,"електромагнітних","шт."]
[null,"вакуумних","шт."]
[null,"елегазових, у т. ч.:","шт."]
[null," бакових","шт."]
[null," колонкових","шт."]
[null,"напругою 150 кВ, з них:","шт."]
[null,"масляних","шт."]
[null,"повітряних","шт."]
[null,"електромагнітних","шт."]
[null,"вакуумних","шт."]
[null,"елегазових, у т. ч.:","шт."]
[null," бакових","шт."]
[null," колонкових","шт."]
[null,"напругою 110 кВ, з них:","шт."]
[null,"масляних","шт."]
[null,"повітряних","шт."]
[null,"електромагнітних","шт."]
[null,"вакуумних","шт."]
[null,"елегазових, у т. ч.:","шт."]
[null," бакових","шт."]
[null," колонкових","шт."]
[null,"напругою 35 кВ, з них:","шт."]
[null,"масляних","шт."]
[null,"повітряних","шт."]
[null,"електромагнітних","шт."]
[null,"вакуумних","шт."]
[null,"елегазових, у т. ч.:","шт."]
[null," бакових","шт."]
[null," колонкових","шт."]
[null,"напругою 6 – 10 кВ, з них:","шт."]
[null,"масляних","шт."]
[null,"повітряних","шт."]
[null,"електромагнітних","шт."]
[null,"вакуумних","шт."]
[null,"елегазових, у т. ч.:","шт."]
[null," бакових","шт."]
[null," колонкових","шт."]
[10,"Кількість вимикачів, що випрацювали термін служби","шт./%"]
[null,"у т. ч.:"]
[null,"напругою 220 кВ","шт./%"]
[null,"напругою 150 кВ","шт./%"]
[null,"напругою 110 кВ","шт./%"]
[null,"напругою 35 кВ","шт./%"]
[null,"напругою 6 – 10 кВ","шт./%"]
[11,"Кількість вимикачів, що не відповідають струмам короткого замикання в електромережі, але експлуатуються, усього","шт."]
[null,"у т. ч.:"]
[null,"напругою 220 кВ","шт."]
[null,"напругою 150 кВ","шт."]
[null,"напругою 110 кВ","шт."]
[null,"напругою 35 кВ","шт."]
[null,"напругою 6 – 10 кВ","шт."]
[]
[null,null,null,10]
[{"$nulls":7},"Продовження додатка 1"]
[]
[12,"Кількість і потужність підстанцій\n6 – 10/0,4 кВ, усього","шт./МВА"]
[null,"з них працюють понад 25 років","шт./%"]
[null,"у т. ч.:"]
[null,"відкритих","шт./%"]
[null,"   однотрансформаторних","шт./%"]
[null,"      з них щоглових","шт./%"]
[null,"   двотрансформаторних","шт./%"]
[null,"закритих","шт./%"]
[null,"   однотрансформаторних","шт./%"]
[null,"   двотрансформаторних","шт./%"]
[null,"вбудованих у РП","шт./%"]
[null,"   однотрансформаторних","шт./%"]
[null,"   двотрансформаторних","шт./%"]
[13,"Кількість РП 6 – 20 кВ, усього","шт."]
[null,"з них працюють понад 25 років","шт./%"]
[14,"Кількість повітряних фідерів\n6 – 10 кВ, усього","шт."]
[null,"у т. ч.:"]
[null,"довжиною з відгалуженнями до\n15 км","шт./%"]
[null,"довжиною з відгалуженнями від 15 до 50 км","шт./%"]
[null,"довжиною з відгалуженнями понад\n50 км","шт./%"]
[15,"Кількість лінійних та підстанціонних роз'єднувачів напругою 6 – 10 кВ, усього","шт."]
[null,"з них потребують заміни","шт./%"]
[16,"Кількість вимикачів  навантаження\n6 – 10 кВ, усього","шт."]
[null,"з них потребують заміни","шт./%"]
[17,"Довжина грозозахисного троса по трасі ПЛ 35 – 220 кВ, усього ","км"]
[null,"з них підлягають заміні та відновленню","км/%"]
[null,"у т. ч.:"]
[null,"на лініях напругою 220 кВ","км/%"]
[null,"на лініях напругою 150 кВ","км/%"]
[null,"на лініях напругою 110 кВ","км/%"]
[null,"на лініях напругою 35 кВ","км/%"]
[18,"Кількість обмежувачів перенапруги (ОПН), усього","шт."]
[null,"у т. ч.:"]
[null,"напругою 220 кВ","шт."]
[null,"напругою 150 кВ","шт."]
[null,"напругою 110 кВ","шт."]
[null,"напругою 35 кВ","шт."]
[null,"напругою 6 – 10 кВ","шт."]

{"sheet":"4.2. Облік","index":6,"n_rows":44,"n_cols":41,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,23,23,26],[4,24,4,38],[5,24,5,32],[5,33,7,33],[5,34,5,38],[6,25,6,27],[1,37,1,38],[0,23,0,38],[1,17,1,18],[0,0,0,18],[6,37,6,38],[14,24,14,38],[4,0,7,0],[4,1,7,1],[4,2,7,2],[4,3,4,10],[6,11,7,11],[6,12,6,13],[14,14,15,16],[14,19,17,20],[3,23,3,26],[13,23,13,26],[4,11,5,13],[5,3,7,3],[5,4,7,4],[5,5,5,10],[6,5,6,6],[6,8,7,8],[6,9,7,9],[6,10,7,10],[5,39,7,40],[6,14,7,14],[6,15,6,16],[6,24,7,24],[4,14,5,16],[4,19,7,20],[4,23,7,23],[6,34,7,34],[6,29,6,32],[6,35,6,36],[14,11,15,13],[14,23,17,23],[16,8,17,8],[16,9,17,9],[16,10,17,10],[16,11,17,11],[16,12,16,13],[16,14,17,14],[16,15,16,16],[16,34,17,34],[15,39,17,40],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[14,2,17,2],[14,3,14,10],[15,5,15,10],[16,5,16,6],[15,3,17,3],[15,4,17,4],[24,11,25,13],[24,14,25,16],[15,34,15,38],[16,25,16,27],[16,29,16,32],[16,24,17,24],[16,35,16,36],[16,37,16,38],[15,24,15,32],[15,33,17,33],[24,0,27,0],[24,1,27,1],[24,2,27,2],[24,3,24,10],[24,19,27,20],[24,24,24,38],[25,3,27,3],[25,4,27,4],[25,5,25,10],[26,35,26,36],[25,33,27,33],[26,12,26,13],[26,14,27,14],[26,15,26,16],[24,23,27,23],[25,39,27,40],[26,5,26,6],[26,8,27,8],[26,9,27,9],[26,10,27,10],[26,11,27,11],[25,34,25,38],[26,25,26,27],[26,29,26,32],[43,0,43,2],[34,24,34,38],[34,0,37,0],[34,1,37,1],[34,2,37,2],[34,3,34,12],[26,34,27,34],[26,37,26,38],[25,24,25,32],[26,24,27,24],[35,3,37,3],[2,0,2,18],[36,25,36,27],[36,29,36,32],[36,16,37,16],[36,17,36,18],[36,24,37,24],[34,23,37,23],[35,4,37,4],[36,10,37,10],[35,34,35,38],[34,13,35,15],[34,16,35,18],[36,37,36,38],[36,14,36,15],[36,34,37,34],[36,35,36,36],[35,24,35,32],[36,13,37,13],[33,23,33,26],[35,5,35,12],[36,8,37,8],[36,11,37,11],[36,12,37,12],[36,9,37,9],[36,5,36,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[11,{"$nulls":22},12]
[{"$nulls":17},"Продовження додатка 1",{"$nulls":19},"Продовження додатка 1"]
["4.2. Інформація щодо лічильників електричної енергії на початок прогнозного періоду"]
["У промислових споживачів",{"$nulls":22},"У промислових споживачів (продовження)"]
["Лічильники","Кількість точок обліку, усього, шт.","Кількість  безоблікових точок обліку, шт.","                  Кількість установлених лічильників, шт.",{"$nulls":7},"Кількість лічильників, \nщо підлягають заміні за планом у (прогнозний період)* році, шт.",null,null,"Фактично \nзамінено у (базовий період)* році, шт.",{"$nulls":4},"ПЕРЕВІРКА",null,null,null,"Лічильники","             Кількість установлених лічильників, шт."]
[null,null,null,"усього","ПЕРЕВІРКА","у тому числі:",{"$nulls":18},"індукційні лічильники",{"$nulls":8},"ПЕРЕВІРКА","електронні лічильники",{"$nulls":4},"ПЕРЕВІРКА"]
[{"$nulls":5},"на балансі ",null,"ПЕРЕВІРКА","з простроче\nним терміном повірки","багатотарифні","з поперед\nньою \nоплатою ","усього","у тому числі:",null,"усього","у тому числі:",{"$nulls":8},"усього","клас точності",null,null,"ПЕРЕВІРКА","строк експлуатації                                                                                     (у роках)",{"$nulls":4},"усього","клас  точності",null,"строк експлуатації                                               (у роках)"]
[{"$nulls":5},"ліцензіата","споживачів",{"$nulls":5},"індукцій\nних","електрон\nних",null,"індукцій\nних","електрон\nних",{"$nulls":8},2.5,2,"1,0 і краще",null,"до 4","до 8","до 12","більше 12",null,null,2,"1,0 \nта краще","до 6","більше 6"]
[1,"2=3+4",3,"4=5+6=\n=16+24","(2)=(3+4)",5,6,"(4)=(5+6)",7,8,9,"10=11+12",11,12,"13=14+15",14,15,null,null,"(10)=(11+12)","(13)=(14+15)",null,null,"Х","16=17+18+19=\n=20+21+22+23",17,18,19,"(16)=(17+18+19)",20,21,22,23,"(16)=(20+21+22+23)","24=25+26=\n=27+28",25,26,27,28,"(25+26)=(27+28)","(4)=(16+24)"]
["1 фазні",{"$nulls":18},true,true,null,null,"1 фазні",{"$nulls":15},true,true]
["3 фазні",{"$nulls":18},true,true,null,null,"3 фазні",{"$nulls":15},true,true]
["Разом ",{"$nulls":18},true,true,null,null,"Разом ",{"$nulls":15},true,true]
[]
["У непромислових споживачів ",{"$nulls":22},"У непромислових споживачів (продовження)"]
["Лічильники","Кількість точок обліку,  усього, шт.","Кількість  безоблікових точок обліку, шт.","                  Кількість установлених лічильників, шт.",{"$nulls":7},"Кількість лічильників, \nщо підлягають заміні за планом у (прогнозний період)* році, шт.",null,null,"Фактично \nзамінено у (базовий період)* році, шт.",{"$nulls":4},"ПЕРЕВІРКА",null,null,null,"Лічильники","             Кількість установлених лічильників, шт."]
[null,null,null,"усього","ПЕРЕВІРКА","у тому числі:",{"$nulls":18},"індукційні лічильники",{"$nulls":8},"ПЕРЕВІРКА","електронні лічильники",{"$nulls":4},"ПЕРЕВІРКА"]
[{"$nulls":5},"на балансі ",null,"ПЕРЕВІРКА","з простроче\nним терміном повірки","багатотарифні","з поперед\nньою оплатою ","усього","у тому числі:",null,"усього","у тому числі:",{"$nulls":8},"усього","клас точності",null,null,"ПЕРЕВІРКА","строк експлуатації                                                                                     (у роках)",{"$nulls":4},"усього","клас  точності",null,"строк експлуатації                                               (у роках)"]
[{"$nulls":5},"ліцензіата","споживачів",{"$nulls":5},"індукцій\nних","електрон\nних",null,"індукцій\nних","електрон\nних",{"$nulls":8},2.5,2,"1,0 і краще",null,"до 4","до 8","до 12","більше 12",null,null,2,"1,0 \nта краще","до 6","більше 6"]
[1,"2=3+4",3,"4=5+6=\n=16+24","(2)=(3+4)",5,6,"(4)=(5+6)",7,8,9,"10=11+12",11,12,"13=14+15",14,15,null,null,"(10)=(11+12)","(13)=(14+15)",null,null,"Х","16=17+18+19=\n=20+21+22+23",17,18,19,"(16)=(17+18+19)",20,21,22,23,"(16)=(20+21+22+23)","24=25+26=\n=27+28",25,26,27,28,"(25+26)=(27+28)","(4)=(16+24)"]
["1 фазні",{"$nulls":18},true,true,null,null,"1 фазні",{"$nulls":15},true,true]
["3 фазні",{"$nulls":18},true,true,null,null,"3 фазні",{"$nulls":15},true,true]
["Разом ",{"$nulls":18},true,true,null,null,"Разом ",{"$nulls":15},true,true]
[]
["У побутових споживачів ",{"$nulls":22},"У побутових споживачів (продовження)"]
["Лічильники","Кількість точок обліку, усього, шт.","Кількість  безоблікових точок обліку, шт.","                   Кількість установлених лічильників, шт.",{"$nulls":7},"Кількість лічильників, \nщо підлягають заміні за планом у (прогнозний період)* році, шт.",null,null,"Фактично \nзамінено у (базовий період)* році, шт.",{"$nulls":4},"ПЕРЕВІРКА",null,null,null,"Лічильники","             Кількість установлених лічильників, шт."]
[null,null,null,"усього","ПЕРЕВІРКА","у тому числі:",{"$nulls":18},"індукційні лічильники",{"$nulls":8},"ПЕРЕВІРКА","електронні лічильники",{"$nulls":4},"ПЕРЕВІРКА"]
[{"$nulls":5},"на балансі ",null,"ПЕРЕВІРКА","з простроче\nним терміном повірки","багатотарифні","з поперед\nньою оплатою ","усього","у тому числі:",null,"усього","у тому числі:",{"$nulls":8},"усього","клас точності",null,null,"ПЕРЕВІРКА","строк експлуатації                    \n(у роках)",{"$nulls":4},"усього","клас  точності",null,"строк експлуатації                                               (у роках)"]
[{"$nulls":5},"ліцензіата","споживачів",{"$nulls":5},"індукцій\nних","електрон\nних",null,"індукцій\nних","електрон\nних",{"$nulls":8},2.5,2,"1,0 і краще",null,"до 8","до 16","до 24","більше 24",null,null,2,"1,0 \nта краще","до 6","більше 6"]
[1,"2=3+4",3,"4=5+6=\n=16+24","(2)=(3+4)",5,6,"(4)=(5+6)",7,8,9,"10=11+12",11,12,"13=14+15",14,15,null,null,"(10)=(11+12)","(13)=(14+15)",null,null,"Х","16=17+18+19=\n=20+21+22+23",17,18,19,"(16)=(17+18+19)",20,21,22,23,"(16)=(20+21+22+23)","24=25+26=\n=27+28",25,26,27,28,"(25+26)=(27+28)","(4)=(16+24)"]
["1 фазні",{"$nulls":18},true,true,null,null,"1 фазні",{"$nulls":15},true,true]
["3 фазні",{"$nulls":18},true,true,null,null,"3 фазні",{"$nulls":15},true,true]
["Разом ",{"$nulls":18},true,true,null,null,"Разом ",{"$nulls":15},true,true]
[]
["Усього",{"$nulls":19},"Таблиця 4.А",null,null,"Усього (продовження)"]
["Лічильники","Кількість точок обліку, усього, шт.","Кількість  безоблікових точок обліку, шт.","                   Кількість установлених лічильників, шт.",{"$nulls":9},"Кількість лічильників, \nщо підлягають заміні за планом у (прогнозний період)* році, шт.",null,null,"Фактично \nзамінено у (базовий період)* році, шт.",null,null,"ПЕРЕВІРКА",null,"ПЕРЕВІРКА",null,"Лічильники","             Кількість установлених лічильників, шт."]
[null,null,null,"усього","ПЕРЕВІРКА","у тому числі:",{"$nulls":18},"індукційні лічильники",{"$nulls":8},"ПЕРЕВІРКА","електронні лічильники",{"$nulls":4},"ПЕРЕВІРКА"]
[{"$nulls":5},"на балансі ",null,"ПЕРЕВІРКА","індукційних","електронних","з простро\nченим терміном повірки","багатотарифні","з поперед\nньою \nоплатою ","усього","у тому числі:",null,"усього","у тому числі:",{"$nulls":6},"усього","клас точності",null,null,"ПЕРЕВІРКА","строк експлуатації                    \n(у роках)",{"$nulls":4},"усього","клас  точності",null,"строк експлуатації                                               (у роках)"]
[{"$nulls":5},"ліцензіата","споживачів",{"$nulls":7},"індукцій\nних","електрон\nних",null,"індукцій\nних","електрон\nних",{"$nulls":6},2.5,2,"1,0 і краще",null,"до 8","до 16","до 24","більше 24",null,null,2,"1,0 \nта краще","до 6","більше 6"]
[1,"2=3+4",3,"4=5+6=\n=7+8","(2)=(3+4)",5,6,"(4)=(5+6)",7,8,9,10,11,"12=13+14",13,14,"15=16+17",16,17,"(13)=(14+15)","(16)=(17+18)","(4)=(7+8)",null,"Х","18=19+20+21=\n=22+23+24+25",19,20,21,"(16)=(17+18+19)",22,23,24,25,"(16)=(20+21+22+23)","26=27+28=\n=29+30",27,28,29,30,"(25+26)=(27+28)","(4)=(16+24)"]
["1 фазні",{"$nulls":18},true,true,true,null,"1 фазні",{"$nulls":15},true,true]
["3 фазні",{"$nulls":18},true,true,true,null,"3 фазні",{"$nulls":15},true,true]
["Разом",{"$nulls":18},true,true,true,null,"Разом ",{"$nulls":15},true,true]
[]
["* Зазначити відповідний рік."]

{"sheet":"4.2.1. Облік промспоживачів","index":7,"n_rows":10,"n_cols":8,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,7],[9,0,9,5],[1,6,1,7],[0,0,0,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[13]
[{"$nulls":6},"Продовження додатка 1"]
[]
["4.2.1. Стан обліку електричної енергії у промислових споживачів на початок прогнозного періоду "]
["№ з/п","Тип приладу обліку (повне маркування)","Кількість приладів обліку, шт.","Виробник приладу обліку","Рівень напруги ЛЕП, кВ","Клас точності приладу обліку","Кількість лічильників, які не відповідають вимогам нормативних документів","Примітка"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
[]
[]
[]
["Усього"]

{"sheet":"4.2.2. Облік промспоживачів","index":8,"n_rows":13,"n_cols":6,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5],[3,0,3,5],[4,4,4,5],[4,2,4,3],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[1,4,1,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[14]
[{"$nulls":4},"Продовження додатка 1"]
[]
["4.2.2. Стан обліку електричної енергії у промислових споживачів "]
["№ з/п","Лічильники зі строком експлуатації","Наявний стан на початок прогнозного періоду",null,"Прогнозний стан на кінець прогнозного періоду"]
[null,null,"кількість, шт.","відсоток від загальної кількості","кількість, шт.","відсоток від загальної кількості"]
[1,2,3,4,5,6]
[1,"до 8 років"]
[2,"8 – 20 років"]
[3,"20 – 30 років"]
[4,"більше 30 років"]
[5,"відсутні"]
[6,"усього"]

{"sheet":"4.2.3. Облік населення","index":9,"n_rows":8,"n_cols":8,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,4,5,5],[5,6,5,7],[5,3,6,3],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[0,0,0,7],[1,6,1,7],[3,0,3,7],[4,3,4,7],[4,0,6,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[15]
[{"$nulls":6},"Продовження додатка 1"]
[]
["4.2.3. Стан обліку електричної енергії у населення на початок прогнозного періоду "]
["Загальна кількість точок обліку","Кількість точок обліку у сільській місцевості","Кількість точок обліку у містах","Прилади обліку"]
[null,null,null,"відсутні","індукційні",null,"електронні"]
[{"$nulls":4},"клас точності гірше 2,0","клас точності  2,0 та краще","з імпульсним виходом","без імпульсного виходу"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]

{"sheet":"4.2.4. Облік населення","index":10,"n_rows":13,"n_cols":6,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5],[3,0,3,5],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,4,3],[4,4,4,5],[1,4,1,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[16]
[{"$nulls":4},"Продовження додатка 1"]
[]
["4.2.4. Стан обліку електричної енергії у населення "]
["№ з/п","Лічильники зі строком експлуатації","Наявний стан на початок прогнозного періоду",null,"Прогнозний стан на кінець прогнозного періоду"]
[null,null,"кількість, шт.","відсоток від загальної кількості","кількість, шт.","відсоток від загальної кількості"]
[1,2,3,4,5,6]
[1,"до 8 років"]
[2,"8 – 20 років"]
[3,"20 – 30 років"]
[4,"більше 30 років"]
[5,"відсутні"]
[6,"усього"]

{"sheet":"4.3. Стан комерційного обліку","index":11,"n_rows":13,"n_cols":13,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,11,1,12],[0,0,0,12],[12,0,12,12],[9,0,9,6],[3,0,3,12],[11,0,11,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[17]
[{"$nulls":11},"Продовження додатка 1"]
[]
["4.3. Стан комерційного обліку електричної енергії на початок прогнозного періоду*"]
["№ з/п","Найменування підстанцій (станцій) та приєднань","Рівень напруги ЛЕП, кВ","Клас точності лічильника (необхідний)","Клас точності лічильника (наявний)","Тип лічильника прийому/\nвіддачі","Виробник лічильників","Відповідність лічильника вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії**","Річний обсяг передачі електричної енергії через точку обліку,\nтис. кВт·год","Відповідність точки обліку вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії**","Наявність дублюючого лічильника","Кількість трансформаторів напруги, що підлягають заміні (встановленню), шт.","Кількість трансформаторів струму, що підлягають заміні (встановленню), шт."]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
[]
[]
[]
["Усього"]
[]
["* Указати всі точки комерційного обліку з суміжними ліцензіатами (Оптовий ринок електричної енергії України, електропередавальні організації, генеруючі підприємства)."]
["** Додаток 10 до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України."]

{"sheet":"4.3.1. Техн стан вимір Т","index":12,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,5],[3,0,3,5],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[1,4,1,5],[14,4,15,4],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[6,0,6,1],[6,2,7,2],[19,0,19,1],[18,0,18,1],[9,0,9,1],[14,5,15,5],[14,3,15,3],[6,3,7,3],[14,2,15,2],[8,0,8,1],[6,5,7,5],[7,0,7,1],[6,4,7,4],[22,0,22,1],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[15,0,15,1],[14,0,14,1],[20,0,20,1],[21,0,21,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[18]
[{"$nulls":4},"Продовження додатка 1"]
[]
["4.3.1. Технічний стан вимірювальних трансформаторів струму та напруги\nточок комерційного обліку"]
["Тип вимірювального трансформатора",null,"Кількість установлених  трансформаторів, шт.","Кількість трансформаторів, що підлягають заміні, шт.","Кількість трансформаторів, що підлягають установленню в точках обліку, які не облаштовані приладами обліку, шт.","Кількість трансформаторів, установлення яких передбачено інвестиційною програмою на прогнозний період, шт."]
[1,null,2,3,4,5]
["Трансформатори напруги (ТН), усього"]
["у т. ч.:"]
["напругою 220 кВ"]
["напругою 150 кВ"]
["напругою 110 кВ"]
["напругою 35 кВ"]
["напругою 10 кВ"]
["напругою 6 кВ"]
["Трансформатори струму (ТС), усього"]
["у т. ч.:"]
["напругою 220 кВ"]
["напругою 150 кВ"]
["напругою 110 кВ"]
["напругою 35 кВ"]
["напругою 10 кВ"]
["напругою 6 кВ"]
["напругою 0,4 кВ"]

{"sheet":"4.4. Технічний облік","index":13,"n_rows":12,"n_cols":8,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,7],[9,0,9,5],[1,6,1,7],[0,0,0,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[19]
[{"$nulls":6},"Продовження додатка 1"]
[]
["4.4. Стан технічного обліку електричної енергії на початок прогнозного періоду"]
["№ з/п","Найменування підстанцій (станцій) та приєднань","Рівень напруги ЛЕП, кВ","Кількість точок обліку, шт.","Клас точності лічильника (необхідний)","Клас точності лічильника (наявний)","Відповідність лічильника вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії*","Примітка"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
[]
[]
[]
["Усього"]
[]
["* Додаток 10 до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України."]

{"sheet":"4.5. Стан комп'ютерної техніки","index":14,"n_rows":13,"n_cols":4,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,2,1,3],[10,0,10,1],[3,0,3,3],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[7,0,7,1],[8,0,8,1],[9,0,9,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[20]
[null,null,"Продовження додатка 1"]
[]
["4.5. Стан комп'ютерної техніки на початок прогнозного періоду"]
["Група за роком випуску",null,"Кількість, шт.","%"]
["Комп'ютери до (базовий період-4)* року випуску"]
["Комп'ютери (базовий період-3)* року випуску"]
["Комп'ютери (базовий період-2)* року випуску"]
["Комп'ютери (базовий період-1)* року випуску"]
["Комп'ютери (базовий період)* року випуску"]
["Усього"]
[]
["* Зазначити відповідний рік."]

{"sheet":"4.6. Стан транспорту","index":15,"n_rows":76,"n_cols":7,"rows_kept":76,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[4,1,5,1],[8,1,9,1],[49,0,51,0],[38,1,39,1],[4,3,4,6],[70,0,72,0],[71,1,72,1],[62,1,63,1],[53,1,54,1],[68,1,69,1],[56,1,57,1],[67,0,69,0],[52,0,54,0],[61,0,63,0],[65,1,66,1],[50,1,51,1],[4,0,5,0],[7,0,9,0],[4,2,5,2],[37,0,39,0],[40,0,42,0],[44,1,45,1],[46,0,48,0],[43,0,45,0],[41,1,42,1],[59,1,60,1],[55,0,57,0],[58,0,60,0],[64,0,66,0],[31,0,36,0],[1,5,1,6],[19,0,24,0],[26,1,27,1],[25,0,27,0],[35,1,36,1],[32,1,33,1],[47,1,48,1],[14,1,15,1],[23,1,24,1],[20,1,21,1],[11,1,12,1],[3,0,3,6],[75,0,75,6],[17,1,18,1],[74,0,74,5],[10,0,12,0],[13,0,15,0],[16,0,18,0],[29,1,30,1],[28,0,30,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[21]
[{"$nulls":5},"Продовження додатка 1"]
[]
["4.6. Узагальнений порівняльний аналіз змін технічного стану колісних транспортних засобів, спеціальних машин та механізмів, виконаних на колісних шасі *"]
["№ з/п","Назва показника","Одиниця виміру","Показник на кінець року"]
[null,null,null,"(базовий період-2)**","(базовий період-1)**","(базовий період)**","(прогнозний період)** з урахуванням обсягів запланованих робіт"]
[1,"2",3,4,5,6,7]
[1,"Загальна кількість колісної техніки","шт."]
[null,"з неї підлягає списанню","шт."]
[null,null,"%"]
["1.1","Автокрани","шт."]
[null,"з них підлягають списанню","шт."]
[null,null,"%"]
["1.2","Автобурові машини","шт."]
[null,"з них підлягають списанню","шт."]
[null,null,"%"]
["1.3","Бурильно-кранові машини","шт."]
[null,"з них підлягають списанню","шт."]
[null,null,"%"]
["1.4","Автовежі телескопічні та підіймачі ","шт."]
[null,"з них підлягають списанню","шт."]
[null,null,"%"]
[null,"у т. ч. на базі тракторів","шт."]
[null,"з них підлягають списанню","шт."]
[null,null,"%"]
["1.5","Автомобільні електромеханічні майстерні","шт."]
[null,"з них підлягають списанню","шт."]
[null,null,"%"]
["1.6","Електролабораторії","шт."]
[null,"з них підлягають списанню","шт."]
[null,null,"%"]
["1.7","Автомобілі (вахтові) для перевезення бригад робітників ","шт."]
[null,"з них підлягають списанню","шт."]
[null,null,"%"]
[null,"у т. ч. для оперативних виїзних бригад (ОВБ)","шт."]
[null,"з них підлягають списанню","шт."]
[null,null,"%"]
["1.8","Вантажні автомобілі","шт."]
[null,"з них підлягають списанню","шт."]
[null,null,"%"]
["1.9","Автомобілі для перевезення вантажів та пасажирів","шт."]
[null,"з них підлягають списанню","шт."]
[null,null,"%"]
["1.10","Автомобілі з кузовами типів фургон, пікап","шт."]
[null,"з них підлягають списанню","шт."]
[null,null,"%"]
["1.11","Автобуси категорій М3 та М2 (\"мікроавтобуси\")","шт."]
[null,"з них підлягають списанню","шт."]
[null,null,"%"]
["1.12","Легкові автомобілі","шт."]
[null,"з них підлягають списанню","шт."]
[null,null,"%"]
["1.13","Трактори і механізми, виконані на їх базі","шт."]
[null,"з них підлягають списанню","шт."]
[null,null,"%"]
["1.14","Причепи, напівпричепи","шт."]
[null,"з них підлягають списанню","шт."]
[null,null,"%"]
["1.15","Автомайстерні","шт."]
[null,"з них підлягають списанню","шт."]
[null,null,"%"]
["1.16","Спеціальні легкові автомобілі","шт."]
[null,"з них підлягають списанню","шт."]
[null,null,"%"]
["1.17","Спеціальні автомобілі, виконані на шасі вантажівок","шт."]
[null,"з них підлягають списанню","шт."]
[null,null,"%"]
["1.18","Автонавантажувачі","шт."]
[null,"з них підлягають списанню","шт."]
[null,null,"%"]
["1.19","Інші види колісної техніки (розшифрувати)","шт."]
[null,"з них підлягають списанню","шт."]
[null,null,"%"]
[]
["* У тому числі орендованих на довгостроковий період (більше року)."]
["** Зазначити відповідний рік."]

{"sheet":"4.6.1.","index":16,"n_rows":11,"n_cols":16,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,15],[1,14,1,15],[3,0,3,15],[10,0,10,15],[4,9,5,9],[4,10,5,10],[4,7,4,8],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,4,5,4],[4,11,4,15],[4,5,5,5],[4,6,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[22]
[{"$nulls":14},"Продовження додатка 1"]
[]
["4.6.1. Аналіз колісної техніки станом на початок прогнозного періоду"]
["№ з/п","Марка колісної техніки","Призначення (тип)","Рік випуску","Нормативний строк експлуатації, років","Належність (структурний підрозділ, служба, РЕМ)","Витрати пального*, л/100 км","Витрати на технічне обслуговування та ремонт, тис. грн",null,"Залишкова вартість, тис. грн","Підстава для списання/\nзаміни","Пропонується для заміни"]
[{"$nulls":7},"за місяць","щорічні",null,null,"марка","призначення (тип)","орієнтовна вартість, тис. грн","витрати пального*, л/100 км","витрати на технічне обслуговування та ремонт, тис. грн"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]
[]
[]
[]
["* Для спеціальних машин та механізмів, виконаних на колісних шасі, додатково враховувати витрати пального для роботи механізму (л/мотогодину)."]

{"sheet":"4.6.2","index":17,"n_rows":7,"n_cols":10,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,9],[1,8,1,9],[3,0,3,9],[4,9,5,9],[4,4,4,8],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[23]
[{"$nulls":8},"Продовження додатка 1"]
[]
["4.6.2. Розрахунок економічної ефективності закупівлі колісної техніки на прогнозний період"]
["№ з/п","Марка колісної техніки, що підлягає заміні","Марка колісної техніки, що пропонується на заміну","Вартість нової одиниці колісної техніки, що пропонується на заміну,\nтис. грн (без ПДВ)","Очікуваний річний економічний ефект (тис. грн без ПДВ) від:",{"$nulls":4},"Строк окупності, років"]
[{"$nulls":4},"економії витрат на паливно-мастильні матеріали","зменшення витрат на технічне обслуговування і ремонт","зменшення інших витрат","зменшення витрат на закупівлю автомобільних шин за рахунок збільшення їх норми пробігу","загальний очікуваний економічний ефект від заміни колісної техніки"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,"9=5+6+7+8","10=4/9"]

{"sheet":"4.7. Витрати","index":18,"n_rows":31,"n_cols":11,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,10],[16,5,16,7],[24,0,26,0],[9,0,11,0],[12,0,14,0],[16,8,16,10],[18,0,20,0],[21,0,23,0],[3,0,3,10],[4,0,5,1],[4,2,4,4],[6,0,8,0],[28,0,28,10],[30,0,30,10],[4,5,4,7],[4,8,4,10],[16,0,17,1],[16,2,16,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[24]
[{"$nulls":8},"Продовження додатка 1"]
[]
["4.7. Витрати електричної енергії*"]
["Показник",null,"(базовий період-5)",null,null,"(базовий період-4)",null,null,"(базовий період-3)"]
[null,null,"млн\nкВт·год","млн грн","%","млн\nкВт·год","млн грн","%","млн\nкВт·год","млн грн","%"]
["Фактичне надходження електричної енергії ","Усього,\nу т. ч.:",null,"—",null,null,"—",null,null,"—"]
[null,"1 клас",null,"—",null,null,"—",null,null,"—"]
[null,"2 клас",null,"—",null,null,"—",null,null,"—"]
["Нормативні технологічні витрати","Усього,\nу т. ч.:"]
[null,"1 клас"]
[null,"2 клас"]
["Небаланс**","Усього,\nу т. ч.:"]
[null,"1 клас"]
[null,"2 клас"]
[]
["Показник",null,"(базовий період-2)",null,null,"(базовий період-1)",null,null,"(базовий період)"]
[null,null,"млн\nкВт·год","млн грн","%","млн\nкВт·год","млн грн","%","млн\nкВт·год","млн грн","%"]
["Фактичне надходження електричної енергії ","Усього,\nу т. ч.:",null,"—",null,null,"—",null,null,"—"]
[null,"1 клас",null,"—",null,null,"—",null,null,"—"]
[null,"2 клас",null,"—",null,null,"—",null,null,"—"]
["Нормативні технологічні витрати","Усього,\nу т. ч.:"]
[null,"1 клас"]
[null,"2 клас"]
["Небаланс**","Усього,\nу т. ч.:"]
[null,"1 клас"]
[null,"2 клас"]
[]
["*Графи «млн кВт•год» та «%» заповнюються відповідно до форми 1Б-ТВЕ. Колонка «млн грн» заповнюється тільки для рядків «Нормативні технологічні витрати» та «Небаланс», при цьому розрахунок вартості здійснюється шляхом додавання помісячних даних економії (збитків), отриманих ліцензіатом унаслідок різниці між фактичними та нормативними витратами. Місячний обсяг економії (збитків), отриманий ліцензіатом, розраховується як добуток обсягів небалансу електричної енергії та фактичної середньозваженої оптової ринкової ціни, яка розрахована відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України."]
[]
["**Різниця між звітним значенням технологічних витрат електричної енергії та нормативним значенням технологічних витрат електричної енергії."]

{"sheet":"4.8. Характеристика за 5 років","index":19,"n_rows":56,"n_cols":7,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[55,0,55,7],[48,0,52,0],[54,0,54,7],[11,0,21,0],[22,0,25,0],[26,0,27,0],[30,0,32,0],[35,0,37,0],[40,0,42,0],[1,5,1,6],[8,0,10,0],[3,0,3,6],[4,0,4,6],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,5,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[25]
[{"$nulls":5},"Продовження додатка 1"]
[]
["4.8. Загальна характеристика ліцензіата  "]
["в динаміці за останні п’ять років"]
["№ з/п","Параметри","Рік *"]
[null,null,"(базовий період-4)","(базовий період-3)","(базовий період-2)","(базовий період-1)","(базовий період)"]
[1,"Площа території, на якій здійснюється ліцензована діяльність, км2"]
[2,"Кількість споживачів (абонентів) ліцензіата:"]
[null,"у тому числі по 2 класу напруги"]
[null,"з них населення"]
[3,"Загальна довжина електричних\nмереж, км **"]
[null,"з них повітряних:"]
[null,"110 (150) кВ"]
[null,"35 кВ"]
[null,"6/10 кВ"]
[null,"0,38 кВ"]
[null,"кабельних:"]
[null,"110 (150) кВ"]
[null,"35 кВ"]
[null,"6/10 кВ"]
[null,"0,38 кВ"]
[4,"Сумарна потужність власних трансформаторів, МВА:"]
[null,"110 (150) кВ"]
[null,"35 кВ"]
[null,"6/10 кВ"]
[5,"Середньооблікова чисельність\nперсоналу, осіб"]
[null,"у тому числі з передачі"]
[6,"Нормативна чисельність персоналу, осіб"]
[7,"Середньомісячна заробітна плата працівників, грн"]
[8,"Річний обсяг передачі електричної енергії (відпуск з мережі), млн кВт·год"]
[null,"прогноз"]
[null,"факт"]
[9,"Річна виручка від передачі\nелектричної енергії, тис. грн"]
[10,"Операційні витрати з передачі електричної енергії, тис. грн"]
[11,"Річний обсяг постачання\nелектричної енергії, млн кВт·год"]
[null,"прогноз "]
[null,"факт"]
[12,"Річна виручка від постачання електричної енергії, тис. грн"]
[13,"Операційні витрати з постачання електричної енергії, тис. грн"]
[14,"Прибуток, усього, тис. грн"]
[null,"від діяльності з передачі"]
[null,"від діяльності з постачання"]
[15,"База нарахування прибутку, тис. грн"]
[16,"Сума залучених інвестицій, тис. грн"]
[17,"Норма прибутку на базу\nнарахування, %"]
[18,"Втрати електричної енергії\nв мережах, %"]
[19,"Понаднормативні втрати, %"]
[20,"Обсяг основних фондів в умовних одиницях, усього"]
[null,"Ліній електропередач"]
[null,"Підстанцій"]
[null,"Релейного захисту та автоматики"]
[null,"Зв'язку та обчислювальної техніки"]
[]
["* У графах зазначити відповідні роки."]
["** Без довжини вводів в індивідуальні житлові будинки та довжини внутрішньобудинкових мереж."]

{"sheet":"5. Загальний опис робіт","index":20,"n_rows":21,"n_cols":10,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,9],[1,8,1,9],[20,0,20,3],[14,0,14,1],[3,0,3,9],[4,4,4,9],[4,2,5,3],[4,0,6,0],[4,1,6,1],[5,4,5,5],[18,6,18,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[26]
[{"$nulls":8},"Продовження додатка 1"]
[]
["5. Загальний опис робіт"]
["№ з/п","Цільові програми","Усього на роки (прогнозний період) - (прогнозний період+4)",null,"У т. ч. по роках:"]
[{"$nulls":4},"(прогнозний період)",null,"(прогнозний період+1)","(прогнозний період+2)","(прогнозний період+3)","(прогнозний період+4)"]
[null,null,"тис. грн (без ПДВ)","%","тис. грн (без ПДВ)","%","тис. грн (без ПДВ)","тис. грн (без ПДВ)","тис. грн (без ПДВ)","тис. грн (без ПДВ)"]
[1,"Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання"]
[2,"Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії"]
[3,"Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)"]
[4,"Впровадження та розвиток інформаційних технологій"]
[5,"Впровадження та розвиток\nсистем зв'язку"]
[6,"Модернізація та закупівля\nколісної техніки"]
[7,"Інше"]
["Усього"]
[]
[]
["Керівник ліцензіата",null,null,null,"_________________",null,null,"_______________________________"]
["(або особа, яка виконує його обов'язки)",null,null,null,"(підпис)",null,"(прізвище, ім'я, по батькові)"]
[]
["    \"____\" ____________ 20___ року",null,null,null,"М. П. (за наявності)"]

{"sheet":"5.1. Електричні мережі","index":21,"n_rows":37,"n_cols":14,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,13],[6,4,8,4],[7,7,7,8],[7,9,8,9],[4,5,4,13],[6,10,8,10],[6,13,8,13],[5,5,5,9],[17,0,22,0],[17,1,17,2],[9,1,9,2],[4,0,8,0],[4,1,8,2],[10,1,10,2],[36,0,36,2],[23,0,26,0],[27,1,27,2],[27,0,30,0],[31,0,34,0],[35,1,35,2],[23,1,23,2],[31,1,31,2],[11,0,16,0],[11,1,11,2],[1,12,1,13],[6,5,7,6],[6,7,6,9],[6,11,8,11],[6,12,8,12],[3,0,3,13],[4,3,5,4],[6,3,8,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[27]
[{"$nulls":12},"Продовження додатка 1"]
[]
["5.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання"]
["№ з/п","Складові цільової програми",null,"Усього на роки (прогнозний період) - (прогнозний період+4) ",null,"У т. ч. по роках:"]
[{"$nulls":5},"(прогнозний період)",{"$nulls":4},"(прогнозний період+1)","(прогнозний період+2)","(прогнозний період+3)","(прогнозний період+4)"]
[null,null,null,"тис. грн","%","усього на рік",null,"економічний ефект ",null,null,"тис. грн","тис. грн","тис. грн","тис. грн"]
[{"$nulls":7},"зниження ТВЕ",null,"окупність у роках"]
[{"$nulls":5},"тис. грн","%","млн кВт·год","%"]
[1,2,null,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
["1","Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т. ч:"]
["1.1","Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:"]
[null,"1.1.1","110 кВ (150 кВ)"]
[null,"1.1.2","35 кВ"]
[null,"1.1.3","6 – 20 кВ"]
[null,"1.1.4","0,4 кВ"]
[null,"1.1.4.1","у т. ч. з магістральними ізольованими проводами"]
["1.2","Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього, з них:"]
[null,"1.2.1","110 кВ (220, 150 кВ)"]
[null,"1.2.2","35 кВ"]
[null,"1.2.3","6 – 20 кВ"]
[null,"1.2.4","0,4 кВ"]
[null,"1.2.4.1","у т. ч. з магістральними ізольованими проводами"]
["1.3","Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього, з них:"]
[null,"1.3.1","110 кВ (150 кВ)"]
[null,"1.3.2","35 кВ"]
[null,"1.3.3","6 – 20 кВ"]
["1.4","Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них:"]
[null,"1.4.1","110 кВ (220, 150 кВ)"]
[null,"1.4.2","35 кВ"]
[null,"1.4.3","6 – 20 кВ"]
["1.5","Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них:"]
[null,"1.5.1","110 кВ (220, 150 кВ)"]
[null,"1.5.2","35 кВ"]
[null,"1.5.3","6 – 20 кВ"]
["2","Інше"]
["Усього"]

{"sheet":"5.1.1. Обсяги робіт","index":22,"n_rows":78,"n_cols":10,"rows_kept":78,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,9],[35,0,35,9],[77,0,77,9],[76,0,76,9],[4,4,4,5],[74,0,74,4],[4,1,5,1],[4,8,5,8],[1,8,1,9],[36,8,36,9],[3,0,3,9],[4,6,5,6],[4,9,5,9],[4,0,5,0],[4,2,5,2],[4,3,5,3],[4,7,5,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[28]
[{"$nulls":8},"Продовження додатка 1"]
[]
["5.1.1. Обсяги будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів електричних мереж\nна прогнозний період"]
["№ з/п","Інвентарний номер об'єкта","Найменування енергооб'єкта, його місцезнаходження та потужність","Вартість одиниці продукції,\nтис. грн (без ПДВ)","Обсяги робіт та капіталовкладень\nПЛ, КЛ/ПС",null,"Наявність проектної документації (дата і номер документа про її затвердження)*","Спосіб виконання робіт (підрядний/ господарський)","Рік будівництва або попередньої реконструкції","Примітка"]
[{"$nulls":4},"км/шт.","капіталовкладення,\nтис. грн (без ПДВ)"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["1",null,"ПЛ-110 (150) кВ, усього"]
["1.1",null,"будівництво, усього"]
["1.1.1"]
["1.2",null,"реконструкція, усього"]
["1.2.1"]
["2",null,"ПЛ-35 кВ, усього"]
["2.1",null,"будівництво, усього"]
["2.1.1"]
["2.2",null,"реконструкція, усього"]
["2.2.1"]
["3",null,"ПЛ-6 (10) кВ, усього"]
["3.1",null,"будівництво, усього"]
["3.1.1"]
["3.2",null,"реконструкція, усього"]
["3.2.1",null,"реконструкція без улаштування розвантажувальних ТП"]
["3.2.1.1"]
["3.2.2",null,"реконструкція з улаштуванням розвантажувальних ТП"]
["3.2.2.1"]
["4",null,"ПЛ-0,4 кВ, усього"]
["4.1",null,"будівництво, усього"]
["4.1.1"]
["4.2",null,"реконструкція, усього"]
["4.2.1"]
[5,null,"КЛ-110 кВ, усього"]
["5.1",null,"будівництво, усього"]
["5.1.1"]
["5.2",null,"реконструкція, усього"]
["5.2.1"]
["29"]
[{"$nulls":8},"Продовження додатка 1"]
[]
[6,null,"КЛ-35 кВ, усього"]
["6.1",null,"будівництво, усього"]
["6.1.1"]
["6.2",null,"реконструкція, усього"]
["6.2.1"]
["7",null,"КЛ-6 (10) кВ, усього"]
["7.1",null,"будівництво, усього"]
["7.1.1"]
["7.2",null,"реконструкція, усього"]
["7.2.1"]
["8",null,"КЛ-0,4 кВ, усього"]
["8.1",null,"будівництво, усього"]
["8.1.1"]
["8.2",null,"реконструкція, усього"]
["8.2.1"]
["9",null,"ПС з вищим класом напруги\n110 (150) кВ, усього"]
["9.1",null,"будівництво, усього"]
["9.1.1"]
["9.2",null,"реконструкція, усього"]
["9.2.1"]
["9.3",null,"модернізація, усього"]
["9.3.1"]
["10",null,"ПС з вищим класом напруги 35 кВ, усього"]
["10.1",null,"будівництво, усього"]
["10.1.1"]
["10.2",null,"реконструкція, усього"]
["10.2.1"]
["10.3",null,"модернізація, усього"]
["10.3.1"]
["11",null,"ТП, РП-6 (10) кВ, усього"]
["11.1",null,"будівництво, усього"]
["11.1.1"]
["11.2",null,"реконструкція, усього"]
["11.2.1"]
["11.3",null,"модернізація, усього"]
["11.3.1"]
["Усього",{"$nulls":5},"—","—","—","—"]
[]
["* За наявності проектної документації зазначити дату і номер документа про її затвердження."]
["У разі відсутності проектної документації зазначити дату, до якої планується виготовлення цієї документації."]

{"sheet":"5.2. Зниження понаднорматива","index":23,"n_rows":20,"n_cols":13,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,12],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,0,19,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[14,1,14,2],[14,0,16,0],[12,1,13,1],[12,0,13,0],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[6,11,7,11],[6,12,7,12],[9,1,9,2],[6,4,7,4],[6,5,6,6],[6,7,6,8],[6,9,7,9],[8,1,8,2],[1,11,1,12],[3,0,3,12],[4,0,7,0],[4,1,7,2],[4,3,5,4],[4,5,4,12],[5,5,5,8],[6,3,7,3],[6,10,7,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[30]
[{"$nulls":11},"Продовження додатка 1"]
[]
["5.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії"]
["№ з/п","Складові цільової програми",null,"Усього на роки (прогнозний період) - (прогнозний період+4)",null,"У т. ч. по роках:"]
[{"$nulls":5},"(прогнозний період)",null,null,null,"(прогнозний період+1)","(прогнозний період+2)","(прогнозний період+3)","(прогнозний період+4)"]
[null,null,null,"тис. грн","%","усього на рік",null,"економічний ефект (зниження ТВЕ)",null,"тис. грн","тис. грн","тис. грн","тис. грн"]
[{"$nulls":5},"тис. грн","%","млн кВт·год","%"]
[1,2,null,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
[1,"Покращення обліку електричної енергії, у т. ч.:"]
["1.1","  впровадження  комерційного обліку \n  електричної енергії "]
["1.2","  впровадження обліку електричної енергії на межі структурних підрозділів (районів електричних мереж, філій)"]
["1.3","заміна вимірювальних трансформаторів ","ТС 0,4 кВ"]
[null,null,"ТС, ТН 6(10) – 150 кВ"]
["1.4","впровадження обліку споживання електричної енергії населенням, у т. ч.:"]
[null,"сільським"]
[null,"міським"]
["1.5","придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій"]
["2","Інше"]
["Усього"]

{"sheet":"5.3. АСДТК","index":24,"n_rows":16,"n_cols":10,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,9],[1,8,1,9],[4,0,7,0],[4,1,7,1],[6,7,7,7],[6,8,7,8],[15,0,15,1],[3,0,3,9],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[5,4,5,5],[6,6,7,6],[4,2,5,3],[4,4,4,9],[6,4,6,5],[6,9,7,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[31]
[{"$nulls":8},"Продовження додатка 1"]
[]
["5.3. Впровадження та розвиток АСДТК"]
["№ з/п","Складові цільової програми","Усього на роки (прогнозний період) - (прогнозний період+4)",null,"У т. ч. по роках:"]
[{"$nulls":4},"(прогнозний період)",null,"(прогнозний період+1)","(прогнозний період+2)","(прогнозний період+3)","(прогнозний період+4)"]
[null,null,"тис. грн","%","усього на рік",null,"тис. грн","тис. грн","тис. грн","тис. грн"]
[{"$nulls":4},"тис. грн","%"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
["1","Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т. ч.:"]
["1.1","Система керування й отримання даних"]
["1.2","Телемеханіка підстанцій"]
["1.3","Архіватори мови"]
["1.4","Цифрові реєстратори подій"]
["2","Інше"]
["Усього"]

{"sheet":"5.3.1","index":25,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,7,1,8],[0,0,0,8],[15,0,15,3],[9,0,9,1],[3,0,3,8],[13,6,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[32]
[{"$nulls":7},"Продовження додатка 1"]
[]
["5.3.1. Етапи впровадження проекту АСДТК ліцензіата"]
["№ з/п","Назва складової частини проекту","Період реалізації складової частини проекту","Вартість реалізації складової частини проекту відповідно до проектної документації,\nтис. грн (без ПДВ)","Фактичне фінансування реалізації складової частини проекту станом на дату початку базового періоду,\nтис. грн (без ПДВ)","Фінансування реалізації складової частини проекту, передбачене інвестиційною програмою на базовий період,\nтис. грн (без ПДВ)","Фінансування, передбачене на реалізацію складової частини проекту інвестиційною програмою на прогнозний період,\nтис. грн (без ПДВ)","Сума коштів, необхідна для завершення реалізації складової частини проекту з розбивкою по роках,\nтис. грн (без ПДВ)","Примітка"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
[]
[]
[]
["Усього"]
[]
[]
["Керівник ліцензіата",null,null,null,"_________________",null,"_______________________________"]
["(або особа, яка виконує його обов'язки)",null,null,null,"(підпис)",null,"        (прізвище, ім'я, по батькові)"]
[]
["    \"____\" ____________ 20___ року",null,null,null,"М. П."]

{"sheet":"5.4. Інформаційні технології","index":26,"n_rows":31,"n_cols":10,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,2,7,2],[6,3,7,3],[4,2,5,3],[0,0,0,9],[1,8,1,9],[3,0,3,9],[30,0,30,1],[4,4,4,9],[5,4,5,5],[6,4,6,5],[6,9,7,9],[6,8,7,8],[6,7,7,7],[6,6,7,6],[4,0,7,0],[4,1,7,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[33]
[{"$nulls":8},"Продовження додатка 1"]
[]
["5.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій"]
["№ з/п","Складові цільової програми","Усього на роки (прогнозний період) - (прогнозний період+4)",null,"У т. ч. по роках:"]
[{"$nulls":4},"(прогнозний період)",null,"(прогнозний період+1)","(прогнозний період+2)","(прогнозний період+3)","(прогнозний період+4)"]
[null,null,"тис. грн","%","усього на рік",null,"тис. грн","тис. грн","тис. грн","тис. грн"]
[{"$nulls":4},"тис. грн","%"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
[1,"Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т. ч.:"]
["1.1","закупівля  та модернізація робочих станцій"]
["1.2","закупівля  та модернізація серверів"]
["1.3","закупівля  та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж"]
["1.4","побудова та модернізація структурованих кабельних мереж"]
["1.5","інші засоби інформатизації"]
["2","Закупівля системного програмного забезпечення, у т. ч.:"]
["2.1","для робочих станцій"]
["2.2","для серверів"]
["2.3","інше"]
["3","Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т. ч.:"]
["3.1","офісного "]
["3.2","захисту інформації"]
["3.3","геоінформаційних систем"]
["3.4","систем електронного документообігу"]
["3.5","білінгових систем"]
["3.6","систем керування взаємовідносинами зі споживачами"]
["3.7","інформаційних систем управління виробництвом"]
["3.8","інше"]
[4,"Впровадження та модернізація контакт-центрів"]
["5","Інше"]
["Усього"]

{"sheet":"5.5. Зв'язок","index":27,"n_rows":17,"n_cols":12,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,0,16,2],[11,1,11,2],[4,0,7,0],[4,1,7,2],[13,1,13,2],[15,1,15,2],[12,1,12,2],[0,0,0,11],[1,10,1,11],[4,5,4,11],[3,0,3,11],[5,5,5,7],[6,3,7,3],[4,3,5,4],[6,5,6,6],[6,7,7,7],[6,4,7,4],[6,11,7,11],[6,10,7,10],[14,1,14,2],[10,1,10,2],[9,1,9,2],[8,1,8,2],[6,8,7,8],[6,9,7,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[34]
[{"$nulls":10},"Продовження додатка 1"]
[]
["5.5. Впровадження та розвиток систем зв'язку"]
["№ з/п","Складові цільової програми",null,"Усього на роки (прогнозний період) - (прогнозний період+4)",null,"У т. ч. по роках:"]
[{"$nulls":5},"(прогнозний період)",null,null,"(прогнозний період+1)","(прогнозний період+2)","(прогнозний період+3)","(прогнозний період+4)"]
[null,null,null,"тис. грн","%","усього на рік",null,"економічний ефект (окупність у роках)","тис. грн","тис. грн","тис. грн","тис. грн"]
[{"$nulls":5},"тис. грн","%"]
[1,2,null,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["1","Системи зв'язку, у т. ч.:"]
["1.1","впровадження корпоративного зв'язку ліцензіата"]
["1.2","цифрові автоматичні телефонні станції (АТС)"]
["1.3","модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо)"]
["1.4","резервне електроживлення засобів зв'язку"]
["2","Придбання обладнання, що не вимагає монтажу"]
["3","Інше"]
["Усього"]

{"sheet":"5.5.1","index":28,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,7,1,8],[0,0,0,9],[17,6,17,7],[19,0,19,3],[3,0,3,8],[14,0,14,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[35]
[{"$nulls":7},"Продовження додатка 1"]
[]
["5.5.1. Етапи впровадження системи зв'язку"]
["№ з/п","Назва складової частини проекту","Період реалізації складової частини проекту","Вартість реалізації складової частини проекту відповідно до проектної документації,\nтис. грн (без ПДВ)","Фактичне фінансування реалізації складової частини проекту станом на дату початку базового періоду,\nтис. грн (без ПДВ)","Фінансування реалізації складової частини проекту, передбачене інвестиційною програмою на базовий період,\nтис. грн (без ПДВ)","Фінансування, передбачене на реалізацію складової частини проекту інвестиційною програмою на прогнозний період,\nтис. грн (без ПДВ)","Сума коштів, необхідна для завершення реалізації складової частини проекту з розбивкою по роках,\nтис. грн (без ПДВ)","Примітка"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
[1,"Упровадження та розвиток магістральних ліній зв'язку, у тому числі:"]
[]
[2,"Упровадження та розвиток ліній зв'язку «останньої милі»,\nу тому числі:"]
[]
[3,"Установлення та заміна каналоутворювального та комутаційного обладнання (зокрема АТС), у тому числі:"]
[]
[4,"Упровадження та розвиток локальних обчислювальних мереж (зокрема СКС),\nу тому числі:"]
[]
["Усього"]
[]
["Керівник ліцензіата",null,null,null,"_________________",null,"_______________________________"]
["(або особа, яка виконує його обов'язки)",null,null,null,"(підпис)",null,"        (прізвище, ім'я, по батькові)"]
[]
["    \"____\" ____________ 20___ року",null,null,null,"М. П."]

{"sheet":"5.6. Транспорт","index":29,"n_rows":14,"n_cols":11,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,10],[13,0,13,1],[6,9,7,9],[6,10,7,10],[6,4,6,5],[6,6,7,6],[6,7,7,7],[6,8,7,8],[1,9,1,10],[3,0,3,10],[4,0,7,0],[4,1,7,1],[4,2,5,3],[4,4,4,10],[5,4,5,6],[6,2,7,2],[6,3,7,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[36]
[{"$nulls":9},"Продовження додатка 1"]
[]
["5.6. Модернізація та закупівля колісної техніки"]
["№ з/п","Складові цільової програми","Усього на роки (прогнозний період) - (прогнозний період+4)",null,"У т. ч. по роках:"]
[{"$nulls":4},"(прогнозний період)",null,null,"(прогнозний період+1)","(прогнозний період+2)","(прогнозний період+3)","(прогнозний період+4)"]
[null,null,"тис. грн","%","усього на рік",null,"економічний ефект (окупність у роках)","тис. грн","тис. грн","тис. грн","тис. грн"]
[{"$nulls":4},"тис. грн","%"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[]
[]
[]
[]
["Усього"]

{"sheet":"5.7. Інше","index":30,"n_rows":13,"n_cols":11,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,1],[3,0,3,10],[6,7,7,7],[6,3,7,3],[6,4,6,5],[6,6,7,6],[4,0,7,0],[4,2,5,3],[4,4,4,10],[4,1,7,1],[6,8,7,8],[6,9,7,9],[0,0,0,10],[5,4,5,6],[6,10,7,10],[1,9,1,10],[6,2,7,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[37]
[{"$nulls":9},"Продовження додатка 1"]
[]
["5.7. Інше"]
["№ з/п","Складові цільової програми","Усього на роки (прогнозний період) - (прогнозний період+4)",null,"У т. ч. по роках:"]
[{"$nulls":4},"(прогнозний період)",null,null,"(прогнозний період+1)","(прогнозний період+2)","(прогнозний період+3)","(прогнозний період+4)"]
[null,null,"тис. грн","%","усього на рік",null,"економічний ефект (окупність у роках)","тис. грн","тис. грн","тис. грн","тис. грн"]
[{"$nulls":4},"тис. грн","%"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[]
[]
[]
["Усього"]

{"sheet":"6. Проведення закупівлі","index":31,"n_rows":44,"n_cols":19,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,0,19,4],[16,0,16,18],[31,0,31,4],[12,0,12,18],[0,0,0,18],[4,15,6,15],[15,0,15,4],[5,5,6,5],[27,0,27,4],[20,0,20,18],[28,0,28,18],[36,0,36,4],[24,0,24,18],[32,0,32,18],[35,0,35,4],[23,0,23,4],[3,0,3,18],[4,14,6,14],[4,18,6,18],[4,4,4,5],[4,6,4,13],[5,4,6,4],[5,6,5,7],[5,12,5,13],[4,16,6,16],[1,16,1,18],[11,0,11,4],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,6,3],[5,8,5,9],[4,17,6,17],[4,0,6,0],[8,0,8,18],[5,10,5,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[38]
[{"$nulls":16},"Продовження додатка 1"]
[]
["6. Етапи виконання заходів інвестиційної програми на прогнозний період"]
["№ з/п","Найменування заходів інвестиційної програми","Одиниця виміру","Вартість одиниці продукції,\nтис. грн\n(без ПДВ)","Усього",null,"У тому числі по кварталах",{"$nulls":7},"Джерело фінансування","Найменування відповідної державної програми або пункт ПРСР","№ сторінки пояснювальної записки","№ сторінки обґрунтову-вальних матеріалів","Примітка"]
[{"$nulls":4},"кількість*","тис. грн без ПДВ","І квартал",null,"ІІ квартал",null,"ІІІ квартал",null,"IV квартал"]
[{"$nulls":6},"кількість","тис. грн без ПДВ","кількість","тис. грн без ПДВ","кількість","тис. грн без ПДВ","кількість","тис. грн без ПДВ"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19]
["1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання"]
[]
[]
["Усього по розділу 1:"]
["2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії"]
[]
[]
["Усього по розділу 2:"]
["3. Впровадження та розвиток АСДТК"]
[]
[]
["Усього по розділу 3:"]
["4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій"]
[]
[]
["Усього по розділу 4:"]
["5. Впровадження та розвиток систем зв'язку"]
[]
[]
["Усього по розділу 5:"]
["6. Модернізація та закупівля колісної техніки"]
[]
[]
["Усього по розділу 6:"]
["7. Інше"]
[]
[]
["Усього по розділу 7:"]
["Усього по програмі:"]
[]
["* Довжина ліній електропередачі вказується по трасі ліній."]
[]
[null,"Керівник ліцензіата                                         ___________________",{"$nulls":11},"_____________________________"]
[null,"(або особа, яка виконує його обов'язки)                       (підпис)",{"$nulls":11},"(прізвище, ім'я, по батькові)"]
[]
[null,"\"____\" ____________ 20___ року",null,null,null,"           М. П. (за нявності)"]