{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["12.07.2007"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"12.07.2007","index":0,"n_rows":101,"n_cols":56,"rows_kept":101,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,59],[67,0,69,7],[90,0,90,10],[91,0,91,59],[68,47,69,53],[86,54,86,59],[87,54,87,59],[88,54,88,59],[89,54,89,59],[82,54,82,59],[92,0,92,26],[67,11,69,15],[67,8,69,10],[68,39,69,46],[88,39,88,46],[89,39,89,46],[87,39,87,46],[78,39,78,46],[79,39,79,46],[70,39,70,46],[94,0,94,8],[94,9,94,30],[67,21,67,38],[68,25,68,38],[68,21,69,24],[84,32,84,38],[85,32,85,38],[78,32,78,38],[79,32,79,38],[80,32,80,38],[84,54,84,59],[85,54,85,59],[78,54,78,59],[79,54,79,59],[80,54,80,59],[81,54,81,59],[70,54,70,59],[71,54,71,59],[72,54,72,59],[73,54,73,59],[83,47,83,53],[84,47,84,53],[74,54,74,59],[75,54,75,59],[76,54,76,59],[77,54,77,59],[77,47,77,53],[78,47,78,53],[86,47,86,53],[79,47,79,53],[80,47,80,53],[81,47,81,53],[82,47,82,53],[85,47,85,53],[70,47,70,53],[71,47,71,53],[72,47,72,53],[73,47,73,53],[75,47,75,53],[76,47,76,53],[74,47,74,53],[84,39,84,46],[85,39,85,46],[86,39,86,46],[80,39,80,46],[81,39,81,46],[82,39,82,46],[83,39,83,46],[76,39,76,46],[77,39,77,46],[67,39,67,59],[68,54,69,59],[94,32,94,57],[86,32,86,38],[87,32,87,38],[88,32,88,38],[89,32,89,38],[82,32,82,38],[83,32,83,38],[81,32,81,38],[69,32,69,38],[70,32,70,38],[71,32,71,38],[72,32,72,38],[73,32,73,38],[80,25,80,31],[74,32,74,38],[75,32,75,38],[76,32,76,38],[77,32,77,38],[75,25,75,31],[76,25,76,31],[77,25,77,31],[87,25,87,31],[88,25,88,31],[89,25,89,31],[81,25,81,31],[69,25,69,31],[70,25,70,31],[71,25,71,31],[72,25,72,31],[73,25,73,31],[74,25,74,31],[82,25,82,31],[95,32,95,57],[95,9,95,30],[96,0,96,5],[96,6,96,33],[83,25,83,31],[87,47,87,53],[88,47,88,53],[89,47,89,53],[83,54,83,59],[89,11,89,15],[85,25,85,31],[86,25,86,31],[0,1,0,2],[0,3,0,4],[0,5,0,6],[0,7,0,8],[0,9,0,10],[0,11,0,12],[0,13,0,14],[97,6,97,33],[79,16,79,20],[98,5,98,15],[98,33,98,41],[98,17,98,19],[98,20,98,32],[89,16,89,20],[88,16,88,20],[87,11,87,15],[88,11,88,15],[87,21,87,24],[80,21,80,24],[78,25,78,31],[98,42,98,57],[88,21,88,24],[89,21,89,24],[81,21,81,24],[82,21,82,24],[83,21,83,24],[84,25,84,31],[77,21,77,24],[78,21,78,24],[100,2,100,57],[0,15,0,16],[0,17,0,29],[7,0,7,59],[24,0,24,59],[84,21,84,24],[85,21,85,24],[86,21,86,24],[70,21,70,24],[71,21,71,24],[72,21,72,24],[73,21,73,24],[75,21,75,24],[76,21,76,24],[74,21,74,24],[85,16,85,20],[86,16,86,20],[87,16,87,20],[81,16,81,20],[82,16,82,20],[83,16,83,20],[84,16,84,20],[77,16,77,20],[78,16,78,20],[67,16,69,20],[80,16,80,20],[73,16,73,20],[74,16,74,20],[75,16,75,20],[76,16,76,20],[71,11,71,15],[72,11,72,15],[73,11,73,15],[74,11,74,15],[70,16,70,20],[71,16,71,20],[72,16,72,20],[81,11,81,15],[82,11,82,15],[83,11,83,15],[84,11,84,15],[85,11,85,15],[86,11,86,15],[75,11,75,15],[76,11,76,15],[77,11,77,15],[78,11,78,15],[79,11,79,15],[80,11,80,15],[83,8,83,10],[84,8,84,10],[89,8,89,10],[85,8,85,10],[86,8,86,10],[87,8,87,10],[88,8,88,10],[81,0,81,7],[82,0,82,7],[79,0,79,7],[79,8,79,10],[80,8,80,10],[81,8,81,10],[82,8,82,10],[48,24,49,29],[88,0,88,7],[89,0,89,7],[83,0,83,7],[84,0,84,7],[85,0,85,7],[86,0,86,7],[87,0,87,7],[78,0,78,7],[80,0,80,7],[50,54,50,59],[51,54,51,59],[52,54,52,59],[53,54,53,59],[46,0,49,4],[46,5,49,6],[47,7,49,11],[47,12,47,29],[48,12,49,17],[48,18,49,23],[46,54,49,59],[56,0,56,59],[57,55,57,58],[58,0,58,18],[58,19,58,22],[58,23,58,34],[58,35,58,45],[58,46,58,59],[50,49,50,53],[51,49,51,53],[52,42,52,48],[53,42,53,48],[46,30,46,48],[47,36,47,48],[47,30,49,35],[48,36,49,41],[48,42,49,48],[50,36,50,41],[50,42,50,48],[60,23,60,34],[61,23,61,34],[62,23,62,34],[59,35,59,45],[60,0,60,18],[61,0,61,18],[59,19,59,22],[60,19,60,22],[61,19,61,22],[59,0,59,18],[64,0,64,18],[65,0,65,18],[50,30,50,35],[51,30,51,35],[52,30,52,35],[53,30,53,35],[62,19,62,22],[63,19,63,22],[64,19,64,22],[62,0,62,18],[66,0,66,59],[50,24,50,29],[51,24,51,29],[52,24,52,29],[59,23,59,34],[52,12,52,17],[53,12,53,17],[50,18,50,23],[51,18,51,23],[63,0,63,18],[39,19,39,39],[39,40,39,59],[40,40,40,52],[40,19,41,23],[40,33,41,39],[40,53,41,59],[41,40,41,45],[40,24,40,32],[41,24,41,27],[42,24,42,27],[43,24,43,27],[44,24,44,27],[41,28,41,32],[42,28,42,32],[42,33,42,39],[43,33,43,39],[44,33,44,39],[45,33,45,39],[42,40,42,45],[43,40,43,45],[44,40,44,45],[41,46,41,52],[42,46,42,52],[43,46,43,52],[44,46,44,52],[42,53,42,59],[45,40,45,45],[59,46,59,59],[60,46,60,59],[43,53,43,59],[44,53,44,59],[45,53,45,59],[45,46,45,52],[52,49,52,53],[53,49,53,53],[46,49,49,53],[51,42,51,48],[44,0,44,4],[60,35,60,45],[61,35,61,45],[62,35,62,45],[44,28,44,32],[45,28,45,32],[45,24,45,27],[51,36,51,41],[52,36,52,41],[53,36,53,41],[52,0,52,4],[51,5,51,6],[52,5,52,6],[50,0,50,4],[50,5,50,6],[50,7,50,11],[51,7,51,11],[52,7,52,11],[43,28,43,32],[65,19,65,22],[52,18,52,23],[53,18,53,23],[45,19,45,23],[53,0,53,4],[53,5,53,6],[53,7,53,11],[45,0,45,4],[51,0,51,4],[63,46,63,59],[42,12,42,18],[46,7,46,29],[61,46,61,59],[62,46,62,59],[43,12,43,18],[44,12,44,18],[42,19,42,23],[43,19,43,23],[44,19,44,23],[45,12,45,18],[64,23,64,34],[65,23,65,34],[63,35,63,45],[39,12,41,18],[50,12,50,17],[51,12,51,17],[64,35,64,45],[65,35,65,45],[63,23,63,34],[43,0,43,4],[39,7,41,11],[42,7,42,11],[43,7,43,11],[65,46,65,59],[45,5,45,6],[44,5,44,6],[64,46,64,59],[44,7,44,11],[45,7,45,11],[38,0,38,59],[70,0,70,7],[70,8,70,10],[70,11,70,15],[53,24,53,29],[39,0,41,4],[39,5,41,6],[42,5,42,6],[43,5,43,6],[42,0,42,4],[28,35,28,44],[29,35,29,44],[27,27,27,34],[28,27,28,34],[36,0,36,59],[37,0,37,59],[26,3,26,14],[27,20,27,26],[27,15,27,19],[28,15,28,19],[71,8,71,10],[28,45,28,59],[29,45,29,59],[26,45,27,59],[30,0,30,59],[27,35,27,44],[13,7,13,58],[15,16,15,58],[29,15,29,19],[28,20,28,26],[29,20,29,26],[27,3,27,7],[28,3,28,7],[29,3,29,7],[29,27,29,34],[26,27,26,44],[71,39,71,46],[72,39,72,46],[73,39,73,46],[74,39,74,46],[16,1,16,18],[14,1,14,18],[26,15,26,26],[27,8,27,14],[28,8,28,14],[29,8,29,14],[75,39,75,46],[79,21,79,24],[79,25,79,31],[72,8,72,10],[73,8,73,10],[74,8,74,10],[75,8,75,10],[76,8,76,10],[77,8,77,10],[78,8,78,10],[71,0,71,7],[72,0,72,7],[75,0,75,7],[76,0,76,7],[73,0,73,7],[74,0,74,7],[77,0,77,7],[11,1,11,5],[13,1,13,6],[28,0,28,2],[26,0,27,2],[19,1,19,28],[15,1,15,15],[17,1,17,58],[18,1,18,58],[19,29,19,58],[34,0,34,59],[35,0,35,59],[29,0,29,2],[20,1,20,17],[33,0,33,59],[32,0,32,59],[31,0,31,59],[21,1,21,58],[22,1,22,58],[25,0,25,59],[4,5,4,54],[6,2,6,58],[8,45,9,59],[8,36,8,44],[9,36,9,44],[8,0,8,35],[9,0,9,35]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":17},"Ідентифікаційний код ЄДРПОУ"]
[null," "]
["Державне статистичне спостереження"]
[]
[{"$nulls":5},"Конфіденційність статистичної інформації забезпечується \nстаттею 21 Закону України \"Про державну статистику\""]
[]
[null,null,"Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою \nвідповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення"]
["ЗВІТ ПРО РОБОТУ ТЕПЛОВОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ\nза ____________ рік"]
["Подають:",{"$nulls":35},"Термін подання",{"$nulls":8},"Форма N 6-тп \n(річна) \nЗАТВЕРДЖЕНО\n наказом Держкомстату України \nвід 12.07.2007 р. N 215"]
["електростанції потужністю 500 кВт і більше, \nа також районні котельні Мінпаливенерго\n - органу державної статистики за місцезнаходженням",{"$nulls":35},"23 січня"]
[]
[null,"Респондент:                                                                                    "]
[]
[null,"Найменування:"]
[null,"(юридична особа або відокремлений підрозділ)"]
[null,"Місцезнаходження (юридична адреса):  "]
[null,"(юридична особа або відокремлений підрозділ)"]
[]
[null,"(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,  N будинку/корпусу, N квартири/офісу)"]
[null,"Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт (фактична адреса):"]
[null,"(юридична особа або відокремлений підрозділ)                                                                                                         "]
[]
[null,"(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,  N будинку/корпусу, N квартири/офісу)"]
[]
["1.   Загальні відомості"]
["Підкреслити код типу електростанції: 1е  (теплова електростанція, призначена для виробництва електроенергії); 1к  (теплоцентраль (теплова електростанція з комбінованим циклом виробництва електричної і теплової енергії)); 3 (атомна електростанція)."]
["N\nрядка",null,null,"Установлена потужність електростанції на кінець року",{"$nulls":11},"Величина зміни установленої потужності",{"$nulls":11},"Потужність, яка є у розпорядженні електростанції на кінець року",{"$nulls":17},"Розрив між установленою \nпотужністю і потужністю, яка є у \nрозпорядженні \nелектростанції, кВт"]
[null,null,null,"електрична, кВт",{"$nulls":4},"теплова по турбоагрегатах, Гкал/год.",{"$nulls":6},"електричної, кВт",{"$nulls":4},"теплової по турбоагрегатах, Гкал/год.",{"$nulls":6},"електрична, \nкВт",{"$nulls":7},"теплова по турбоагрегатах, \nГкал/год."]
["А",null,null,"1",{"$nulls":4},"2",{"$nulls":6},"3",{"$nulls":4},"4",{"$nulls":6},"5",{"$nulls":7},"6",{"$nulls":9},"7"]
["11"]
["Довідка. Технічні причини розриву між установленою потужністю і потужністю, яка є у розпорядженні електростанції:"]
[]
[]
[]
["Причини зміни установленої потужності:"]
[]
[]
[]
["2. Експлуатаційні дані"]
["Показники",{"$nulls":4},"N ряд-\nка",null,"Вироблено електро-\nенергії, тис. кВт·год.",{"$nulls":4},"Відпущено електро-\nенергії, тис. кВт·год. [гр. 1 - (гр. 7 + гр. 8  - гр. 17) - гр. 18]",{"$nulls":6},"Відпущено теплоенергії зовнішнім споживачам, \nГкал",{"$nulls":20},"Витрати ел. ен. на власні виробничі потреби, тис. кВт·год."]
[{"$nulls":19},"всього\n (гр. 4 + гр. 6)",{"$nulls":4},"електростанцією",{"$nulls":8},"районною котельнею Мінпалив-\nенерго",{"$nulls":6},"по електростанції",{"$nulls":12},"по районній котельні Мінпалив-\nенерго"]
[{"$nulls":24},"всього",null,null,null,"з неї відпра-\nцьованою парою",{"$nulls":11},"на вироб-\nництво електроенергії",{"$nulls":5},"на відпуск теплової \nенергії"]
["А",{"$nulls":4},"Б",null,"1",{"$nulls":4},"2",{"$nulls":6},"3",{"$nulls":4},"4",null,null,null,"5",{"$nulls":4},"6",{"$nulls":6},"7",{"$nulls":5},"8",{"$nulls":6},"9"]
["Норматив",{"$nulls":4},"21",null,"X",{"$nulls":4},"X",{"$nulls":6},"X",{"$nulls":4},"X",null,null,null,"X",{"$nulls":4},"X"]
["Фактично",{"$nulls":4},"22"]
[{"$nulls":5},"23"]
["Показники",{"$nulls":4},"N \nряд-\nка",null,"Питомі витрати умовного палива",{"$nulls":22},"Питомі витрати електроенергії на власні потреби",{"$nulls":18},"Купована електро-\nенергія на власні потреби, \nтис. кВт·год.",{"$nulls":4},"Втрати електроенергії, пов'язані з її відпуском, \nтис.кВт·год."]
[{"$nulls":7},"на відпущену електро-енергію, г/кВт·год., \nгр. 2 ряд. 32 х \nгр. 2 ряд. 22\nх 1000",{"$nulls":4},"на відпущену теплоенергію, кг/Гкал",{"$nulls":17},"на виробництво електроенергії, % \nгр. 7 ряд. 22 х \nгр. 1 ряд. 22 \nх 100",{"$nulls":5},"на відпуск теп. ен., кВт·год./Гкал"]
[{"$nulls":12},"загальний, \nгр. 2 ряд. 33 х \nгр. 3 ряд. 22  \nх 1000",{"$nulls":5},"по електростанції, \nгр. 2 ряд. 34 х  \nгр. 4 ряд. 22 \nх 1000",{"$nulls":5},"по районній котельні Мінпалив-\nенерго, \nгр. 2 ряд. 35 х \nгр. 6 ряд. 22 \nх 1000",{"$nulls":11},"по \nелектростанції, \nгр. 8 : гр. 4  х\nх 1000",{"$nulls":5},"по районній \nкотельні Мінпаливенерго, \nгр. 9 :  гр. 6 х  1000"]
[]
["А",{"$nulls":4},"Б",null,"10",{"$nulls":4},"11",{"$nulls":5},"12",{"$nulls":5},"13",{"$nulls":5},"14",{"$nulls":5},"15",{"$nulls":5},"16",{"$nulls":6},"17",{"$nulls":4},"18"]
["Норматив",{"$nulls":4},"21"]
["Фактично",{"$nulls":4},"22"]
[{"$nulls":5},"23"]
[]
[]
["3. Витрати умовного палива на відпуск електроенергії і теплоенергії"]
[{"$nulls":55},"(тонн)"]
["Витрати палива",{"$nulls":18},"N \nрядка",null,null,null,"За нормами на \nфактичний відпуск",{"$nulls":11},"Фактично",{"$nulls":10},"Економія (-), \nперевитрати (+), (гр. 2 - гр. 1)"]
["А",{"$nulls":18},"Б",null,null,null,"1",{"$nulls":11},"2",{"$nulls":10},"3"]
["Всього",{"$nulls":18},"31"]
["На відпущену електроенергію",{"$nulls":18},"32"]
["На відпущену теплоенергію - всього \n(ряд. 34 + ряд. 35)",{"$nulls":18},"33"]
["        у тому числі: \nна електростанції",{"$nulls":18},"34"]
["на районній котельні",{"$nulls":18},"35"]
[]
["4. Використання палива"]
["Види палива",{"$nulls":7},"N \nрядка",null,null,"Одиниця виміру",{"$nulls":4},"Код за КСПОВО",{"$nulls":4},"Витрачено палива за рік",{"$nulls":17},"Якість спаленого палива"]
[{"$nulls":21},"всього",null,null,null,"у тому числі на відпуск електричної  і теплової енергії",{"$nulls":13},"теплота згоряння, Ккал/кг (Ккал/нм3)",{"$nulls":7},"вологість, %",{"$nulls":6},"зольність, %"]
[{"$nulls":25},"натурального",{"$nulls":6},"умовного"]
["А",{"$nulls":7},"Б",null,null,"В",{"$nulls":4},"Г",{"$nulls":4},"1",null,null,null,"2",{"$nulls":6},"3",{"$nulls":6},"4",{"$nulls":7},"5",{"$nulls":6},"6"]
["Нафтопаливо \n(паливо на вологу масу)",{"$nulls":7},"41",null,null,"т",{"$nulls":4},"0306"]
["Нафтопаливо \n(паливо на суху масу)",{"$nulls":7},"42",null,null,"т",{"$nulls":4}," 0306"]
[]
["Газ",{"$nulls":7},"43",null,null,"тис. м3",{"$nulls":4},"2779"]
[]
[]
["Вугілля - всього",{"$nulls":7},"49",null,null,"т",{"$nulls":4},"0306"]
["у тому числі за сортами і марками:"]
{"$rows_empty":9}
["Інші види палива",{"$nulls":7},"55",{"$nulls":12},"X",null,null,null,"X"]
["Всього1)",{"$nulls":7},"56",{"$nulls":12},"X",null,null,null,"X",{"$nulls":13},"X",{"$nulls":7},"X",{"$nulls":6},"X"]
["____________"]
["1) Витрати палива у рядку \"Всього\" гр. 3 повинні дорівнювати витратам палива, вказаним у рядку 31 гр. 2 розділу 3."]
["Примітка. Звіт надається по кожній електростанції окремо."]
[]
["Керівник (власник)"]
[{"$nulls":9},"(підпис)",{"$nulls":22},"(П. І. Б.)"]
["Виконавець"]
[{"$nulls":6},"(П. І. Б.)"]
["телефон:",{"$nulls":16},"факс:",{"$nulls":15},"електронна пошта:"]
[]
[null,null,"При заповненні звіту слід керуватися Інструкцією щодо складання звіту про роботу теплової і атомної електростанції \nза формою N 6-тп, затвердженою наказом Мінпаливенерго України від 25.06.2005 N 284 (СОУ-Н МПЕ 40.1.08.552:2005)"]