{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 3","index":0,"n_rows":79,"n_cols":9,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[76,0,76,1],[77,0,77,7],[78,0,78,4],[72,3,72,5],[75,0,75,1],[75,2,75,3],[75,4,75,5],[71,0,71,1],[74,0,74,1],[74,2,74,3],[74,4,74,5],[73,0,73,1],[71,3,71,5],[0,4,0,8],[70,0,70,8],[3,3,4,3],[3,4,3,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"Додаток 3                                                                                   до  Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії (пункт 8.1)"]
["Вихідні дані для розрахунку НЗТВЕ  "]
["Таблиця 2. Вихідні дані для розрахунку НЗТВЕ  "]
["Код рядка","Назва","Позначення","Одиниця виміру","Значення"]
[{"$nulls":4},"І кв.","ІІ кв.","ІІІ кв.","ІV кв.","рік"]
["1","Структура НЗТВЕ1 в електричних мережах енергопостачальника"]
["1.1","НЗТВЕ у власних електричних мережах енергопостачальника:"]
["1.1.1","на ступені напруги 150 кВ","DEВЛ150","тис. кВт∙год"]
["1.1.2","на ступені напруги 110 кВ","DEВЛ110","тис. кВт∙год"]
["1.1.3","на ступені напруги 35 кВ","DEВЛ35","тис. кВт∙год"]
["1.1.4","на ступені напруги 27 кВ","DEВЛ27","тис. кВт∙год"]
["1.1.5","на ступені напруги 10 кВ","DEВЛ10","тис. кВт∙год"]
["1.1.6","на ступені напруги 6 (3) кВ","DEВЛ6(3)","тис. кВт∙год"]
["1.1.7","на ступені напруги 0,38 кВ","DEВЛ0,38","тис. кВт∙год"]
["1.2","Частки НЗТВЕ  в електромережах споживачів, що використовуються енергопостачальником для передачі електроенергії іншим споживачам:"]
["1.2.1","на ступені напруги 150 кВ","DEТМС150","тис. кВт∙год"]
["1.2.2","на ступені напруги 110 кВ","DEТМС110","тис. кВт∙год"]
["1.2.3","на ступені напруги 35 кВ","DEТМС35","тис. кВт∙год"]
["1.2.4","на ступені напруги 27 кВ","DEТМС27","тис. кВт∙год"]
["1.2.5","на ступені напруги 10 кВ","DEТМС10","тис. кВт∙год"]
["1.2.6","на ступені напруги 6 (3) кВ","DEТМС6(3)","тис. кВт∙год"]
["1.2.7","на ступені напруги 0,38 кВ","DEТМС0,38","тис. кВт∙год"]
["1.3","НЗТВЕ  в електричних мережах електропередавальних організацій:"]
["1.3.1","на ступені напруги 150 кВ","SDEП150 n","тис. кВт∙год"]
["1.3.2","на ступені напруги 110 кВ","SDEП110 n","тис. кВт∙год"]
["1.3.3","на ступені напруги 35 кВ","SDEП35 n","тис. кВт∙год"]
["1.3.4","на ступені напруги 27 кВ","SDEП27 n","тис. кВт∙год"]
["1.3.5","на ступені напруги 10 кВ","SDEП10 n","тис. кВт∙год"]
["1.3.6","на ступені напруги 6 (3) кВ","SDEП6(3) n","тис. кВт∙год"]
["1.3.7","на ступені напруги 0,38 кВ","SDEП0,38 n","тис. кВт∙год"]
["2","Сума НЗТВЕ  на ступенях напруги електричних мереж енергопостачальника, споживачів та електропередавальних організацій:"]
["2.1","на ступені напруги 150 кВ","DE150","тис. кВт∙год"]
["2.2","на ступені напруги 110 кВ","DE110","тис. кВт∙год"]
["2.3","на ступені напруги 35 кВ","DE35","тис. кВт∙год"]
["2.4","на ступені напруги 27 кВ","DE27","тис. кВт∙год"]
["2.5","на ступені напруги 10 кВ","DE10","тис. кВт∙год"]
["2.6","на ступені напруги 6 (3) кВ","DE6(3)","тис. кВт∙год"]
["2.7","на ступені напруги 0,38 кВ","DE0,38","тис. кВт∙год"]
["3","НЗТВЕ  класів напруг:"]
["3.1","1 класу напруги","DE1","тис. кВт∙год"]
["3.2","2 класу напруги","DE2","тис. кВт∙год"]
["4","Звітне значення технологічних витрат електроенергії в електричних мережах енергопостачальника:","DEЗВ","тис. кВт∙год"]
["4.1","Звітне значення ТВЕ2 у власних електричних мережах енергопостачальника:"]
["4.1.1","на ступені напруги 150 кВ","DEВЛ150","тис. кВт∙год"]
["4.1.2","на ступені напруги 110 кВ","DEВЛ110","тис. кВт∙год"]
["4.1.3","на ступені напруги 35 кВ","DEВЛ35","тис. кВт∙год"]
["4.1.4","на ступені напруги 27 кВ","DEВЛ27","тис. кВт∙год"]
["4.1.5","на ступені напруги 10 кВ","DEВЛ10","тис. кВт∙год"]
["4.1.6","на ступені напруги 6 (3) кВ","DEВЛ6(3)","тис. кВт∙год"]
["4.1.7","на ступені напруги 0,38 кВ","DEВЛ0,38","тис. кВт∙год"]
["4.2","Звітне значення ТВЕ в електричних мережах електропередавальних організацій:"]
["4.2.1","на ступені напруги 150 кВ","SDEП150 n","тис. кВт∙год"]
["4.2.2","на ступені напруги 110 кВ","SDEП110 n","тис. кВт∙год"]
["4.2.3","на ступені напруги 35 кВ","SDEП35 n","тис. кВт∙год"]
["4.2.4","на ступені напруги 27 кВ","SDEП27 n","тис. кВт∙год"]
["4.2.5","на ступені напруги 10 кВ","SDEП10 n","тис. кВт∙год"]
["4.2.6","на ступені напруги 6 (3) кВ","SDEП6(3) n","тис. кВт∙год"]
["4.2.7","на ступені напруги 0,38 кВ","SDEП0,38 n","тис. кВт∙год"]
["4.3","Звітне значення ТВЕ  на відповідних ступенях напруги електричних мереж енергопостачальника, споживачів та електропередавальних  організацій:"]
["4.3.1","на ступені напруги 150 кВ","DE150","тис. кВт∙год"]
["4.3.2","на ступені напруги 110 кВ","DE110","тис. кВт∙год"]
["4.3.3","на ступені напруги 35 кВ","DE35","тис. кВт∙год"]
["4.3.4","на ступені напруги 27 кВ","DE27","тис. кВт∙год"]
["4.3.5","на ступені напруги 10 кВ","DE10","тис. кВт∙год"]
["4.3.6","на ступені напруги 6 (3) кВ","DE6(3)","тис. кВт∙год"]
["4.3.7","на ступені напруги 0,38 кВ","DE0,38","тис. кВт∙год"]
["5","Звітне значення ТВЕ класів напруг:"]
["5.1","1 класу напруги","DE1","тис. кВт∙год"]
["5.2","2 класу напруги","DE2","тис. кВт∙год"]
["6","Небаланс (нетехнічні витрати електроенергії)","DEНТ","тис. кВт∙год"]
[]
["Керівник ліцензіата",null,"______________","________________________________"]
[null,null,"(підпис)","(прізвище, ім'я, по батькові)"]
["\"___\"____________20__року",null,"М. П."]
["Виконавець:",null,"__________________________",null,"__________________"]
[null,null,"(прізвище, ім'я, по батькові)",null,"(контактний телефон)"]
["______________________________________________________________"]
["1 НЗТВЕ - нормативні значення технологічних витрат електроенергії."]
["2 ТВЕ - технологічні витрати електроенергії."]