{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["I. ЭЛТ"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"I. ЭЛТ","index":0,"n_rows":103,"n_cols":7,"rows_kept":103,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,5,12,5],[5,0,5,6],[6,0,6,6],[0,0,0,1],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[86,1,86,6],[7,0,7,6],[8,0,12,0],[8,1,12,1],[8,2,8,6],[9,2,12,2],[9,3,9,5],[9,6,12,6],[10,3,12,3],[10,4,12,4],[77,1,77,6],[82,1,82,6],[83,2,83,6],[84,2,84,6],[102,0,102,6],[98,0,98,6],[99,0,99,6],[96,0,96,6],[97,0,97,6],[95,0,95,6],[100,0,100,1],[101,0,101,6],[14,1,14,6],[15,1,15,6],[20,1,20,6],[91,1,91,6],[94,0,94,6],[44,1,44,6],[67,1,67,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[]
["                РЕГЛАМЕНТ ОПЕРАТИВНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ЩОДО ПОРУШЕНЬ У РОБОТІ "]
["               ПІДПРИЄМСТВ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ"]
["І. Перелік порушень у роботі підприємств електроенергетичної галузі (далі-підприємств) та надання повідомлень про них до Міненерговугілля України,  Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж та Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії (Держенергонагляд)"]
["№     з/п","Назва порушень ","Термін надання повідомлень про порушення (у хвилинах). Відлік часу ведеться, починаючи від часу одержання повідомлення про порушення."]
[null,null,"Оперативний черговий підприємства, яке підписало договір про паралельну роботу  у складі                                                                                                                                   ОЕС України* (диспетчер енергопостачальної компанії                                                                                                                                                                                                                                або начальник зміни електростанції) - диспетчеру електроенергетичної системи ","Диспетчер електроенергетичної системи ",null,null,"       Диспетчер ДП \"НЕК \"Укренерго\"- черговому диспетчерської служби Міненерговугілля, Державній інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж та Головдерженергонагляду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Оперативний черговий підприємства** - черговому диспетчерської служби Міненерговугілля."]
[null,null,null,"Диспетчеру ДП \"НЕК \"Укренерго\" ","Регіональній групі  Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж ","Відповідній регіональній інспекції Держенергонагляду "]
[]
[]
[1,2,3,4,5,6,7]
["1.","Технологічні порушення"]
["1.1.","Аварії. "]
[null,"1.1.1 Порушення у роботі підприємств, внаслідок якого загинуло п’ять чи травмовано 10 і більше осіб, стався викид отруйних, радіоактивних,  біологічно небезпечних речовин за санітарно-захисну зону підприємства, збільшилася концентрація забруднюючих речовин у навколишньому природному середовищі більш як у 10 разів, зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції підприємства, що створило загрозу для життя і здоров’я значної кількості працівників підприємства чи населення;",5,5,15,15,15]
[1,2,3,4,5,6,7]
[null,"1.1.2 Порушення у роботі підприємства, внаслідок якого загинуло до п’яти чи травмовано від 4 до 10 осіб, зруйновано будівлі, споруди чи основні конструкції підприємства, що створило загрозу для життя і здоров’я працівників цеху, дільниці підприємства з чисельністю працюючих 100 і більше осіб;",5,5,15,15,15]
[null,"1.1.3 Пошкодження активної зони реакторної установки на АЕС з перевищенням максимальної межі пошкодження ТВЕЛ, що встановлено нормами та правилами з ядерної та радіаційної безпеки або проектом.",5,5,5,null,5]
["1.2.","Аварійні відключення устаткування"]
[null,"1.2.1 Відключення основного устаткування:"]
[null,"● енергоблоки АЕС;",5,5,15,null,15]
[null,"● енергоблоки ТЕС 150 МВт і більше;",5,5,15,null,15]
[null,"● блоки гідрогенераторів та гідрогенератори потужністю 60 МВт  і більше;",5,5,15,null,15]
[null,"● автотрансформатори, потужністю від 125 МВА і більше;",5,5,15,null,15]
[null,"● повітряні лінії електропередачі  напругою 220 кВ і вище (в т.ч. з  успішним АПВ);",5,5,15,null,15]
[null,"● системи і секції шин напругою 220 - 750 кВ підстанцій та електростанцій;",5,5,15,null,15]
[null,"● помилкові дії персоналу, що призвели до аварійного відключення, пошкодження обладнання напругою 220-750 кВ;",5,5,15,null,15]
[null,"● системи і секції шин напругою 35-150 кВ підстанцій, відключення яких призвело до перерви електропостачання споживачів;",5,5,null,15,15]
[null,"● помилкові дії персоналу, що призвели до аварійного відключення, пошкодження обладнання напругою 35-150 кВ;",5,5,null,15,15]
[null,"● пошкодження   електричних  мереж,   через   причини   не   зв'язані   з   несприятливими   метеоумовами,   які   не   призвели  до  відключення  споживачів  зазначених  у  пункті  1.3 (Див. примітку №1)."]
[null,"1.2.2 Зниження генеруючої потужності енергоблоків АЕС через порушення режиму роботи устаткування  або помилкові дії персоналу.",5,5,15,null,15]
[null,"1.2.3 Вихід з ладу джерел життєзабезпечення енерговиробництва (резервуари води, мазуту, газопроводи, паропроводи, живильні трубопроводи, устаткування розподільних установок, електричні і теплові власні потреби, тощо), пожежі, якщо вони призвели до повного зупинення генеруючого устаткування, або порушенню паливозабезпечення на:"]
[null,"- ТЕС установленою потужністю 100 МВт і більше;",5,5,15,null,15]
[null,"- ТЕЦ установленою потужністю 100 МВт і більше;",5,5,15,null,15]
[null,"- ГЕС установленою потужністю 20 МВт і більше;",5,5,15,null,15]
[null,"1.2.4 Пошкодження гідроспоруд електростанцій, що призвело до холостих скидів води та зниження рівня води у водосховищі або підвищення його в нижньому б’єфі вище гранично допустимого значення (Див. примітку №2).",5,5,15,null,15]
[null,"1.2.5 Вимушений   простій у період опалювального сезону джерела тепла потужністю 100 Гкал/год і більше, що призвело до перерви  у теплопостачанні споживачів;",5,5,15,15,15]
[1,2,3,4,5,6,7]
[null,"1.2.6 Пошкодження трубопроводу діаметром 500 мм і більше магістральної теплової мережі в опалювальний сезон, що призвело до перерви у теплопостачанні споживачів;",5,5,15,15,15]
[null,"1.2.7  Робота ОЕС України або її частини з частотою нижче 49,5 Гц тривалістю більше 30 хвилин або з частотою 50,3 Гц тривалістю більше однієї години;",5,5,15,15,15]
[null,"1.2.8 Втрата стійкості або поділ ОЕС України на частини, що призвело до зменшення енергопостачання споживачів;",5,5,15,15,15]
[null,"1.2.9 Розділення ОЕС України (енергосистеми) на частини, виділення на роздільну роботу енергорайонів, з обмеженням споживачів роботою протиаварійної автоматики;",5,5,15,15,15]
["1.3.","Відключення споживачів"]
[null,"1.3.1 Перерва електропостачання (незалежно від величини потужності відключеного навантаження):"]
[null,"· споживачів  I категорії з надійності електропостачання;",15,15,null,30,15]
[null,"· адміністративних будівель міністерств та  місцевих державних адміністрацій;                                                                                              \n",15,15,null,30,15]
[null,"· клінічних лікарень в м. Києві, м. Севастополі, обласних та районних центрах;",15,15,null,30,15]
[null,"· установ виконання покарань Державної пенітенціарної служби;",15,15,null,30,15]
[null,"· нафтопроводів і газопроводів (магістральних і розподільних);",15,15,null,30,15]
[null,"· підприємств хімічної промисловості;",15,15,null,30,15]
[null,"· підприємств чорної та кольорової металургії;",15,15,null,30,15]
[null,"· шахт;",15,15,null,30,15]
[null,"· нафтовидобувних та газовидобувних родовищ;",15,15,null,30,15]
[null,"· водопостачання та водовідведення міст;",15,15,null,30,15]
[null,"· електрифікованого міського транспорту і метро (при порушенні роботи);",15,15,null,30,15]
[null,"· електрифікованого залізничного транспорту (при порушенні роботи);",15,15,null,30,15]
[null,"·  житлових багатоповерхових будинків в населених пунктах з чисельністю населення  15 тис. осіб  і більше.",15,15,null,30,15]
[null,"А також відключення споживачів електроенергії:"]
[null,"· місцевої промисловості та побутових споживачів в містах: Києві, Сімферополі, Севастополі та обласних центрах, при потужності відключеного навантаження 3 МВт і більше;",15,15,null,30,15]
[null,"· місцевої промисловості та побутових споживачів інших населених пунктів (або групи населених пунктів), при потужності відключеного навантаження 1  МВт і більше;",15,15,null,30,15]
[1,2,3,4,5,6,7]
[null,"· яке призвело до недовідпуску електроенергії  величиною 5 МВт*г  і більше (якщо про це відключення   не   повідомлялося   раніше,   згідно   вимог  попередніх   пунктів  підпункту 1.3).",15,15,null,30,15]
[null,"1.3.2 Дані про відключення споживачів дією пристроїв протиаварійної автоматики (САВН, АЧР та інш.), або введення в дію примусових заходів зниження споживання електричної енергії:",15,15,30,30,15]
[null,"● обмеження;  ",15,15,30,30,15]
[null,"● графіки аварійних  відключень (ГАВ, СГАВ).",15,15,30,30,15]
["2.","Тероризм, диверсії та інші екстремістські прояви, крадіжки обладнання, події, пов‘язані  з порушенням режиму охорони підприємств"]
[null,"2.1 Загроза, спроба або здійснення збройного нападу на підприємства;",5,5,null,null,15]
[null,"2.2 Погроза, спроба або скоєння теракту, дій диверсійно - екстремістського характеру на об’єктах підприємств;",5,5,null,null,15]
[null,"2.3 Погроза встановлення, виявлення вибухових пристроїв на об’єктах підприємств;",5,5,null,null,15]
[null,"2.4  Виявлення на технологічному обладнанні ознак навмисного пошкодження;",5,5,30,30,15]
[null,"2.5 Пошкодження систем інженерно - технічних засобів охорони на об’єктах підприємств;",5,5,30,30,15]
[null,"2.6 Виявлення спроб несанкціонованого проникнення на об’єктах підприємств, що охороняються;",5,5,null,null,15]
[null,"2.7 Спроба крадіжки та крадіжка обладнання, що призвели до порушення в роботі підприємств;",5,5,30,30,15]
[null,"2.8 Зникнення або викрадення з місць зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів, джерел іонізуючого випромінювання;",5,5,null,null,15]
[null,"2.9 Захоплення підприємств (їх філій), заручників з числа працівників підприємств.",5,5,null,null,15]
["3.","Негативні соціальні прояви на підприємствах та навколо них, інші зовнішні негативні чинники "]
[null,"3.1 Загроза призупинення діяльності підприємства внаслідок участі персоналу в політичних акціях та інших соціально-політичних  протестах;",5,5,null,null,15]
[null,"3.2 Загроза порушення діяльності в результаті протестних акцій навколо підприємства;",5,5,null,null,15]
[null,"3.3 Випадки особливо небезпечних інфекційних хвороб, епідемічні спалахи та інші масові інфекційні захворювання  серед персоналу та в місцях  компактного проживання працівників підприємства;",5,5,null,null,5]
[null,"3.4 Припинення роботи підприємства ПЕК, пов'язане із зовнішніми чинниками загроз.",5,5,null,null,5]
["4.","Порушення вимог охорони державної таємниці"]
[null,"4.1 Виявлення факту розголошення секретної інформації, нестачі  або втрати  її матеріальних носіїв;","Керівник підприємства інформує  після попереднього з‘ясування  обставин, але не пізніше 24 годин у письмовій формі"]
[null,"4.2  Виявлення порушення цілісності  відбитку печатки, пошкодження  замків, інших ознак несанкціонованого  проникнення  до режимних приміщень.","Керівник підприємства, начальник РСО у письмовій формі після складання акту"]
[1,2,3,4,5,6,7]
["5.","Нещасні  випадки на підприємствах"]
[null,"5.1 Нещасні випадки на виробництві (окрім групових    та зі смертельними наслідками);",15,15,null,null,15]
[null,"5.2 Групові нещасні випадки;",5,5,null,null,5]
[null,"5.3 Нещасні випадки зі смертельними наслідками;",5,5,null,null,5]
[null,"5.4 Випадки загибелі сторонніх осіб на обладнанні підприємств.",15,15,null,null,15]
["6.","Стихійні явища"]
[null," Урагани, ожеледь,  повені, землетруси, пожежі та інші стихійні явища, що  призвели до відключення обладнання підприємств або пошкодження будівель (Див. примітку №3).",10,15,30,30,15]
["7."," Пожежі на спорудах, в приміщеннях та на обладнанні підприємств.",15,15,30,30,15]
["* Підприємство, що входить до складу енергокомпаній які відповідно до наказу Мінпаливенерго України від 02.06.2008 № 303 \"Про затвердження Правил взаємовідносин між Державним підприємством \"Національна енергетична компанія \"Укренерго\" та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України\", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.08.2008 за № 673/15364, підписало договір про паралельну роботу у складі ОЕС України з ДП \"НЕК\"Укренерго\" (в тому числі і ВП АЕС ДП  НАЕК \"Енергоатом\")."]
["** Підприємства   електроенергетичної галузі, що не мають  договору про паралельну роботу  у складі ОЕС України   підписаного з ДП \"НЕК \"Укренерго\"."]
["  Примітка №1."]
[" Повідомлення про обсяг пошкодження електричних мереж, через  причини не зв'язані з несприятливими метеоумовами, які не призвели до відключення споживачів, зазначених у  пункті 1.3, надаються, по телефону,  щодобово станом на 06:00 з уточненням на 08:00 (за формою РО-1, додаток 4)."]
["  Примітка №2."]
[" ВАТ \"Укргідроенерго\" надає інформацію,  після виникнення  аварійних режимів роботи водосховищ Дніпровського та Дністровського каскадів ГЕС,  диспетчеру ДП \"НЕК \"Укренерго\"  та  черговому диспетчерської служби Міненерговугілля по факсу,  година звітності визначається керівниками Міненерговугілля (за формою наведеною в додатку 5)"]
["Примітка №3."]
["     Оперативний персонал надає повідомлення, по телефону, про факт виникнення стихійних явищ і основні порушення в роботі електроенергетичної галузі,  що при цьому відбулися та щодоби, станом на 06.00  з уточненням на 08.00 (за формою РМ-1, додаток 1),  та 18.00 (за формою РМ-2, додаток 2) дані про обсяг пошкодження  електричних мереж,   а також дані про хід виконання робіт з їх відновлення, година звітності визначається керівниками Міненерговугілля   (за формою РМ-3,  додаток 3)."]
["Оперативний персонал надає повідомлення, по телефону, про факт виникнення стихійних явищ і основні порушення в роботі електроенергетичної галузі,  що при цьому відбулися (Див. розділ V). "]