{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Додаток 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Додаток 2","index":0,"n_rows":211,"n_cols":16,"rows_kept":211,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[96,7,97,7],[111,15,114,15],[210,3,210,15],[111,4,114,4],[109,5,110,5],[109,6,110,6],[109,15,110,15],[111,5,114,5],[111,6,114,6],[111,7,114,7],[159,15,160,15],[90,7,91,7],[92,7,93,7],[109,7,110,7],[149,3,149,15],[150,4,160,4],[150,5,160,5],[150,6,160,6],[109,4,110,4],[151,15,152,15],[54,7,55,7],[56,7,57,7],[58,7,61,7],[157,15,158,15],[73,7,74,7],[75,7,79,7],[153,15,156,15],[80,7,81,7],[84,7,89,7],[94,7,95,7],[42,7,46,7],[47,7,48,7],[49,7,50,7],[51,7,53,7],[1,12,2,15],[25,7,26,7],[18,7,21,7],[8,3,8,15],[3,3,3,15],[25,6,26,6],[22,5,24,5],[9,5,13,5],[14,5,17,5],[18,5,21,5],[25,5,26,5],[35,7,36,7],[35,6,36,6],[9,6,13,6],[9,7,13,7],[18,6,21,6],[33,7,34,7],[22,7,24,7],[22,6,24,6],[14,7,17,7],[98,7,102,7],[103,6,104,6],[103,7,104,7],[14,6,17,6],[33,6,34,6],[27,7,30,7],[27,6,30,6],[31,6,32,6],[31,7,32,7],[38,7,41,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":12},"Додаток 2                                                                                                                                                                                                                                      до наказу Міністерства енергетики та                                                                                                                                                                                                       вугільної промисловості України                                                                                                                                                                                                                                             від 28.05.2015  № 315"]
[]
[null,null,null,"Перелік точок обліку електричної енергії, у яких оптовий постачальник здійснює продаж різниці перетоків електричної енергії, на підставі договорів, укладених з ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» і товариством з обмеженою відповідальністю \"Луганське енергетичне об'єднання\", та у яких оптовий постачальник здійснює купівлю різниці перетоків електричної енергії, на підставі договорів, укладених з виробниками електричної енергії, що провадять діяльність на неконтрольованій території"]
[]
[]
[null,"№ п/п",null,"№ п/п","Найменування суб'єкта ОРЕ","Найменування суміжного суб'єкта ОРЕ","Місце знаходження (населений пункт) енергооб'єкта ","Найменування енергооб'єкта","Найменування точки обліку електроенергії","Рівень напруги (кВ)","Тип точки обліку (комерційній/технічний)*","Розрахунковий коефіцієнт","Прийом,\n\"+\"","Віддача,\n\"+\"","Спосіб отримання даних","Примітка"]
[null,"1",null,"1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","11"]
[null,null,null,"Донецька область"]
[null,"1",null,"1","ТОВ ДТЕК \"Високовольтні  мережі\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","м. Світлодарск","Углегорская ТЕС\n (ПАТ \"Центренерго\")","Заводская №1","110","комерційний",1320000,null,"+","макет","Донецька область"]
[null,"2",null,"2","ТОВ ДТЕК \"Високовольтні  мережі\"",null,null,null,"Заводская №2","110","комерційний",1320000,null,"+","макет","Донецька область"]
[null,"3",null,"3","ТОВ ДТЕК \"Високовольтні  мережі\"",null,null,null,"Заводская №3","110","комерційний",1320000,null,"+","макет","Донецька область"]
[null,"4",null,"4","ТОВ ДТЕК \"Високовольтні  мережі\"",null,null,null,"Заводская №4","110","комерційний",1320000,null,"+","макет","Донецька область"]
[null,"5",null,"5","ТОВ ДТЕК \"Високовольтні  мережі\"",null,null,null,"Лугань ","110","комерційний",1320000,null,"+","макет","Донецька область"]
[null,"6",null,"6","ТОВ ДТЕК \"Високовольтні  мережі\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","м. Світлодарск","ПС Светлодар 110\n (ТОВ ДТЕК \"Високовольтні  мережі\")","Т-1 35кВ","110","комерційний",21000,"+",null,"ел. пошта","Донецька область"]
[null,"7",null,"7","ТОВ ДТЕК \"Високовольтні  мережі\"",null,null,null,"Т-1 10кВ","110","комерційний",20000,"+",null,"ел. пошта","Донецька область"]
[null,"8",null,"8","ТОВ ДТЕК \"Високовольтні  мережі\"",null,null,null,"Т-2 35кВ","110","технічний",21000,"+",null,"ел. пошта","Донецька область"]
[null,"9",null,"9","ТОВ ДТЕК \"Високовольтні  мережі\"",null,null,null,"Т-2 10кВ","110","технічний",20000,"+",null,"ел. пошта","Донецька область"]
[null,"10",null,"10","ТОВ ДТЕК \"Високовольтні  мережі\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","с-ще Новолугань","ПС Лугань-110 \n(ТОВ ДТЕК \"Високовольтні  мережі\")","Т-1 35кВ","110","технічний",21000,"+",null,"ел. пошта","Донецька область"]
[null,"11",null,"11","ТОВ ДТЕК \"Високовольтні  мережі\"",null,null,null,"Т-2 35кВ","110","технічний",21000,"+",null,"ел. пошта","Донецька область"]
[null,"12",null,"12","ТОВ ДТЕК \"Високовольтні  мережі\"",null,null,null,"Т-1 6кВ","110","технічний",18000,"+",null,"ел. пошта","Донецька область"]
[null,"13",null,"13","ТОВ ДТЕК \"Високовольтні  мережі\"",null,null,null,"Т-2 6кВ","110","технічний",18000,"+",null,"ел. пошта","Донецька область"]
[null,"14",null,"14","ТОВ ДТЕК \"Високовольтні  мережі\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","м. Дзержинськ","\n\nПС Центральна-220 (Донбаська ЕС ДП \"НЕК Укренерго\")\n\n\n","Ленинськая","110","комерційний",330000,"+","+","макет","Донецька область"]
[null,"15",null,"15","ТОВ ДТЕК \"Високовольтні  мережі\"",null,null,null,"РТИ  ","110","комерційний",330000,"+","+","макет","Донецька область"]
[null,"16",null,"16","ТОВ ДТЕК \"Високовольтні  мережі\"",null,null,null,"ОМВ 110 кВ","110","комерційний",330000,"+","+","макет","Донецька область"]
[null,"17",null,"17","ТОВ ДТЕК \"Високовольтні  мережі\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","с. Новотроїцьке","ПС Новотроицька-110\n (ТОВ ДТЕК \"Високовольтні  мережі\")","Старобешівська №1","110","комерційний",132000,"+",null,"макет","Донецька область"]
[null,"18",null,"18","ТОВ ДТЕК \"Високовольтні  мережі\"",null,null,null,"Старобешівська №2","110","комерційний",132000,"+",null,"макет","Донецька область"]
[null,"19",null,"19","ТОВ ДТЕК \"Високовольтні  мережі\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","м. Авдіївка","ГПП 1 АКХЗ \n(споживач ТОВ ДТЕК \"Високовольтні  мережі\")","Т-1 ввід № 1","110","комерційний  (розрахунковий зі споживачем)",24000,"+",null,"ел. пошта","Донецька область"]
[null,"20",null,"20","ТОВ ДТЕК \"Високовольтні  мережі\"","ДП \"НЕК Укренерго\"",null,null,"Т-2 ввід № 2","110","комерційний  (розрахунковий зі споживачем)",24000,"+",null,"ел. пошта","Донецька область"]
[null,"21",null,"21","ТОВ ДТЕК \"Високовольтні  мережі\"","ДП \"НЕК Укренерго\"",null,null,"Т-1 ввід № 3","110","комерційний  (розрахунковий зі споживачем)",24000,"+",null,"ел. пошта","Донецька область"]
[null,"22",null,"22","ТОВ ДТЕК \"Високовольтні  мережі\"","ДП \"НЕК Укренерго\"",null,null,"Т-2 ввід № 4","110","комерційний  (розрахунковий зі споживачем)",24000,"+",null,"ел. пошта","Донецька область"]
[null,"23",null,"23","ТОВ ДТЕК \"Високовольтні  мережі\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","м. Авдіївка","ГПП 2 АКХЗ\n (споживач ТОВ ДТЕК \"Високовольтні  мережі\")","Т-1 ввід № 1","110","комерційний  (розрахунковий зі споживачем)",72000,"+",null,"ел. пошта","Донецька область"]
[null,"24",null,"24","ТОВ ДТЕК \"Високовольтні  мережі\"","ДП \"НЕК Укренерго\"",null,null,"Т-2 ввід № 2","110","комерційний  (розрахунковий зі споживачем)",72000,"+",null,"ел. пошта","Донецька область"]
[null,"25",null,"25","ТОВ ДТЕК \"Високовольтні  мережі\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","м. Авдіївка","ПС Тяговая ПС Авдеевка-110 (ДП \"Донецька залізниця\")","Ввід №1","110","комерційний ",44000,"+",null,"макет","Донецька область"]
[null,"26",null,"26","ТОВ ДТЕК \"Високовольтні  мережі\"","ДП \"НЕК Укренерго\"",null,null,"Ввід №2","110","комерційний ",44000,"+",null,"макет","Донецька область"]
[null,"27",null,"27","ТОВ ДТЕК \"Високовольтні  мережі\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","м. Авдіївка","ПС Авдеевка - 110 \n (ПАТ ДТЕК \"Донецькобленерго\")","Т-1 10 кВ","110","комерційний ",30000,"+",null,"ел. пошта","Донецька область"]
[null,"28",null,"28","ТОВ ДТЕК \"Високовольтні  мережі\"","ДП \"НЕК Укренерго\"",null,null,"Т-2 10 кВ","110","комерційний ",20000,"+",null,"ел. пошта","Донецька область"]
[null,"29",null,"29","ТОВ ДТЕК \"Високовольтні  мережі\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","м. Авдіївка","ПС Передвижка - 110 \n (ПАТ ДТЕК \"Донецькобленерго\")","Т-1 10 кВ","110","комерційний ",4000,"+",null,"ел. пошта","Донецька область"]
[null,1,null,"30","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Кураховка","КУРАХІВСЬКА ТЕС (ТОВ \"СХІДЕНЕРГО\"","Продмаш",110,"комерційний","330000","+","+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,2,null,"31","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Кураховка",null,"Трудовська 5 біс",110,"комерційний","330000","+","+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,3,null,"32","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Кураховка",null,"Смолянка №1",110,"комерційний","330000","+","+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,4,null,"33","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Кураховка",null,"Смолянка №2",110,"комерційний","330000","+","+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,5,null,"34","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Дзержинськ","ПС 330 кВ «Центральна»  (Донбаська ЕС НЕК \"Укренерго\")","Горлівка 1  ",110,"комерційний",330000,"+","+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,6,null,"35","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Дзержинськ",null,"Горлівка 2  ",110,"комерційний",330000,"+","+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,7,null,"36","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Дзержинськ",null,"Глибока  ",110,"комерційний",330000,"+","+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,8,null,"37","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Дзержинськ",null,"Северна   ",110,"комерційний",330000,"+","+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,9,null,"38","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Дзержинськ",null,"Артьом  ",110,"комерційний",330000,"+","+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,10,null,"39","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Світлодарськ","Вуглегірська ТЕС (ПАТ \"Центренерго\"","ПЛ-110кВ \"4-5 №1\"",110,"комерційний","1320000","+","+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,11,null,"40","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Світлодарськ",null,"ПЛ-110кВ \"4-5 №2\"",110,"комерційний","1320000","+","+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,12,null,"41","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Новотроїцьк","ПС 110/35/6кВ Новотроїцька (ТОВ \"ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ\")","Єлєновка №1",35,"комерційний",21000,"+","+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,13,null,"42","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Новотроїцьк",null,"Єлєновка №2",35,"комерційний",21000,"+","+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,14,null,"43","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Маріуполь","Ілліч-110  (ТОВ \"ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ\")","Павлопольска",110,"комерційний","220000","+","+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,15,null,"44","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Маріуполь",null,"Насосна",110,"комерційний","220000","+","+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,16,null,"45","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Маріуполь",null,"ШЗВ-110",110,"комерційний","1","+","+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,17,null,"46","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Маріуполь","Насосная 1п.-110 (ПАТ«ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»)","Т-1",110,"комерційний","7200",null,"+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,18,null,"47","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Маріуполь",null,"Т-2",110,"комерційний","7200",null,"+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,19,null,"48","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Маріуполь","Насосная 2п.-110 (ПАТ«ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»)","Т-1",110,"комерційний","7200",null,"+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,20,null,"49","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Маріуполь",null,"Т-2",110,"комерційний","7200",null,"+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,21,null,"50","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Маріуполь","Город-8-110 (ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\")","Т-1 (1 СШ)",6,"технічний","18000","+",null,"АСКОЕ","Донецька область"]
[null,22,null,"51","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Маріуполь",null,"Т-1 (3 СШ)",6,"технічний","18000","+",null,"АСКОЕ","Донецька область"]
[null,23,null,"52","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Маріуполь",null,"Т-2 (2 СШ)",6,"технічний","18000","+",null,"АСКОЕ","Донецька область"]
[null,24,null,"53","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Маріуполь",null,"Т-2 (4 СШ)",6,"технічний","18000","+",null,"АСКОЕ","Донецька область"]
[null,25,null,"54","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Маріуполь","Город-3-110 (ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\")","Т-2",6,"технічний","18000","+",null,"ел. пошта","Донецька область"]
[null,26,null,"55","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","с. Орловське","Павлопільська-110 (ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\")","Маріупільська",35,"технічний","7000","+",null,"ел. пошта","Донецька область"]
[null,27,null,"56","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Карань","Карань-тяг-110 (ДП \"Донецька залізниця\")","Бахчевик",10,"комерційний","4000",null,"+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,28,null,"57","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","м. Маріуполь (Сартана)","Кас`янівка-35 (ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\")","ТП-811",6,"технічний","2400",null,"+","ел. пошта","Донецька область"]
[null,29,null,"58","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","м. Маріуполь (Сартана)","ТП-829 (ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\")","Т-1",0.4,"технічний","60",null,"+","ел. пошта","Донецька область"]
[null,30,null,"59","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","м. Маріуполь (Сартана)","ТП-883 (ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\")","Т-1",0.4,"технічний","120",null,"+","ел. пошта","Донецька область"]
[null,31,null,"60","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","с. Пїонерське","Реклоузер (ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\")",null,"6","технічний","1",null,"+","ел. пошта","Донецька область"]
[null,32,null,"61","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","м. Маріуполь (Сартана)","ТП-494 (ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\")","Т-1",0.4,"технічний","30",null,"+","ел. пошта","Донецька область"]
[null,33,null,"62","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Павлівка","Павлівка-110 (ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\")","Василівка",10,"технічний",4000,null,"+","ел. пошта","Донецька область"]
[null,34,null,"63","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Рибінське","Рибінська-35 (ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\")","Т-2",10,"технічний",6000,"+",null,"ел. пошта","Донецька область"]
[null,35,null,"64","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Авдєєвка","Авдєєвка-110 (ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\")","Добос",10,"технічний",4000,"+",null,"ел. пошта","Донецька область"]
[null,36,null,"65","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Красногоровка","Красногоровка-110 (ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\")","Т-1",6,"технічний",24000,"+",null,"ел. пошта","Донецька область"]
[null,37,null,"66","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Красногоровка",null,"Т-2",6,"технічний",24000,"+",null,"ел. пошта","Донецька область"]
[null,38,null,"67","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Мар'їнка","Мар'їнка-110 (ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\")","Т-1 35 кВ",35,"технічний",21000,"+",null,"ел. пошта","Донецька область"]
[null,39,null,"68","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Мар'їнка",null,"Т-2 35 кВ",35,"технічний",21000,"+",null,"ел. пошта","Донецька область"]
[null,40,null,"69","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Мар'їнка",null,"Т-1 6 кВ",6,"технічний",12000,"+",null,"ел. пошта","Донецька область"]
[null,41,null,"70","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Мар'їнка",null,"Т-2 6 кВ",6,"технічний",18000,"+",null,"ел. пошта","Донецька область"]
[null,42,null,"71","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Мар'їнка",null,"Трудовская-5БИС 35кВ",35,"технічний",21000,"+","+","ел. пошта","Донецька область"]
[null,43,null,"72","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Первомайське","Первомайка-35  (ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\")","Т-1",6,"технічний",12000,"+",null,"ел. пошта","Донецька область"]
[null,44,null,"73","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Первомайське",null,"Т-2",6,"технічний",7200,"+",null,"ел. пошта","Донецька область"]
[null,45,null,"74","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Карлівка","Карлівка-35  (ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\")","Т-1",6,"технічний","7200","+",null,"ел. пошта","Донецька область"]
[null,46,null,"75","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Очеретіне","Очеретіне-35  (ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\")","Т-2",6,"технічний","4800","+",null,"ел. пошта","Донецька область"]
[null,47,null,"76","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","п. Миронівський","Миронівська ТЕС  (ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\")","Стандартная","110","технічний","330000","+","+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,48,null,"77","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","п. Миронівський",null,"Западная","110","технічний","330000","+","+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,49,null,"78","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","п. Миронівський",null,"Дебальцево","110","технічний","330000","+","+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,50,null,"79","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","п. Миронівський",null,"Восточная","110","технічний","330000","+","+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,51,null,"80","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","п. Миронівський",null,"с-з Горловский","110","технічний","330000","+","+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,52,null,"81","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","п. Миронівський",null,"Поклонська","110","технічний",330000,"+","+","ел. пошта","Донецька область"]
[null,53,null,"82","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Дзержинськ","Сєвєрна-110  (ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\")","Т-1","6","технічний","24000","+",null,"АСКОЕ","Донецька область"]
[null,54,null,"83","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Дзержинськ",null,"Т-2","6","технічний","24000","+",null,"АСКОЕ","Донецька область"]
[null,55,null,"84","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Дзержинськ","Сєвєрна-110 КРУН  (ДП \"Регіональні електричні мережі\")","Т-1 (КРУН)","6","комерційний","24000","+","+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,56,null,"85","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Дзержинськ",null,"Т-2 (КРУН)","6","комерційний","24000","+","+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,57,null,"86","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Дзержинськ","Артем-110  (ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\")","Т-1","6","технічний","36000","+",null,"ел. пошта","Донецька область"]
[null,58,null,"87","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Дзержинськ",null,"Т-2","6","технічний","36000","+",null,"ел. пошта","Донецька область"]
[null,59,null,"88","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Дзержинськ","Артем-110 КРУН (ДП \"Регіональні електричні мережі\")","Т-1 (КРУН)","6","комерційний","36000","+","+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,60,null,"89","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Дзержинськ",null,"Т-2 (КРУН)","6","комерційний","36000","+","+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,61,null,"90","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Майорськ","Майорська-110 (ПАТ«ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»)","Т-1 вв 1","10","комерційний","40000","+","+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,62,null,"91","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Майорськ",null,"Т-1 вв 2","10","комерційний","20000","+","+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,63,null,"92","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Майорськ",null,"Т-2 вв 1","10","комерційний","40000","+","+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,64,null,"93","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Майорськ",null,"Т-2 вв 2","10","комерційний","20000","+","+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,65,null,"94","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Майорськ",null,"ТВП №1","0,4","комерційний","60","+","+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,null,null,"95","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","84570,Донецька обл., Артемівський р-н, Зайцевський с.р.,  с.Зайцево","ПС 750 кВ \"Донбаська\"  (Донбаська ЕС                                                                      ДП \"НЕК \"Укренерго\")","Новодонбаська",500,"технічний",10000000,"+","+","АСКОЕ ДЕС","Донецька область"]
[null,null,null,"96","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"",null,null,"Перемога",500,"технічний",10000000,"+","+","АСКОЕ ДЕС","Донецька область"]
[null,null,null,"97","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Донецька обл., м. Світлодарськ","Вуглегірська ТЕС                                   (ПАТ \"Центренерго\")","ПЛ 330 кВ Вуглегірська ТЕС - Михайлівка 330",330,"комерційний",9900000,"+","+","АСКОЕ Вуг.ТЕС","Донецька область"]
[null,null,null,"98","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Миронівка","ТЕС Миронівська (ПАТ \"ДТЕК Донецькобленерго)","ПС Фабричная 35 кВ",35,"комерційний",10500,"+","+","АСКОЕ ДТЕК ДОЕ","Донецька область"]
[null,66,null,"99","ПАТ \"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Майорськ",null,"ТВП №2","0,4","комерційний","60","+","+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,1,null,"100","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","87042,  Донецька обл., Володарський р-н, с.Зоря вул.Садова, 73-а","ПС 330 кВ \"Зоря\"                                   (Донбаська ЕС                                                                      ДП \"НЕК \"Укренерго\")","Харцизька",330,"технічний",6600000,"+","+","АСКОЕ ДЕС","Донецька область"]
[null,2,null,"101","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Донецька обл., Мар'їнський          р-н, м. Курахове, вул. Плеханова, 34","Курахівська ТЕС                                      (ТОВ \"ДТЕК Східенерго\")","ПЛ 330 кВ Курахівська ТЕС -    Чайкіне (А)",330,"комерційний",4950000,"+","+","АСКОЕ Кур.ТЕС","Донецька область"]
[null,3,null,"102",{"$nulls":4},"ПЛ 330 кВ Курахівська ТЕС -    Чайкіне (Б)",330,"комерційний",4950000,"+","+","АСКОЕ Кур.ТЕС"]
[null,4,null,"103","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","87527,  Донецька обл., м.Маріуполь, Ілічевський р-н, вул.Челябінська,1-в","ПС 220 кВ \"Азовська\"                                   (Донбаська ЕС                                                                      ДП \"НЕК \"Укренерго\")","Старобешівська ТЕС №1",220,"технічний",880000,"+","+","АСКОЕ ДЕС","Донецька область"]
[null,5,null,"104",{"$nulls":4},"Старобешівська ТЕС ( А)",220,"технічний",528000,"+","+","АСКОЕ ДЕС"]
[null,6,null,"105",{"$nulls":4},"Старобешівська ТЕС (Б)",220,"технічний",528000,"+","+","АСКОЕ ДЕС"]
[null,7,null,"106",{"$nulls":4},"ОПВ-220",220,"технічний",880000,"+","+","АСКОЕ ДЕС"]
[null,10,null,"107","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Донецька обл., м. Світлодарськ","Вуглегірська ТЕС                                   (ПАТ \"Центренерго\")","ПЛ 330 кВ Вуглегірська ТЕС - Макіївська",330,"комерційний",4950000,"+","+","АСКОЕ Вуг.ТЕС","Донецька область                 "]
[null,{"$error":"#REF!"},null,"108","ДП\"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","Карань","Карань-тяг-110","Бахчевик",10,"комерційний","4000",null,"+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,{"$error":"#REF!"},null,"109","ДП\"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","Південо-Донбасівська","П.Донбасівська-тяг-110","ПЕ Оленівський",10,"технічний",3000,"+",null,"АСКОЕ","Донецька область"]
[null,null,null,"110","ДП\"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","ст.Микитівка","ПС Шахта 4/5 ДОЭ","ПС Никитовка тяговая-1",35,"комерційний",21000,"+",null,"АСКОЕ","Донецька область"]
[null,null,null,"111","ДП\"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","ст.Микитівка","ПС Шахта 4/5 ДОЭ","ПС Никитовка тяговая-2",35,"комерційний",21000,"+",null,"АСКОЕ","Донецька область"]
[null,null,null,"112","ДП\"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","ст.Микитівка","РП-26 ДОЭ","Ж.д. Никитовка-1",6,"комерційний",2400,"+",null,"АСКОЕ","Донецька область"]
[null,null,null,"113","ДП\"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","ст.Микитівка","РП-26 ДОЭ","Ж.д. Никитовка-2",6,"комерційний",2400,"+",null,"АСКОЕ","Донецька область"]
[null,null,null,"114","ДП\"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","ст.Микитівка","ТП Юг","Юг Петровского",0.4,"комерційний",20,null,"+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,null,null,"115","ДП\"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","ст.Микитівка","ТП Юг","Юг-1",0.4,"комерційний",40,null,"+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,null,null,"116","ДП\"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","ст.Микитівка","ТП Юг","Юг-2",0.4,"комерційний",40,null,"+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,null,null,"117","ДП\"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","ст.Микитівка","ТП Юг","Юг-3",0.4,"комерційний",40,null,"+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,null,null,"118","ДП\"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","ст.Микитівка","ТП Юг","Юг Козлова",0.4,"комерційний",40,null,"+","ел. пошта","Донецька область"]
[null,null,null,"119","ДП\"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","ст.Микитівка","ТП Юг","Горловский узел связи",0.4,"комерційний",20,null,"+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,null,null,"120","ДП\"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","ст.Микитівка","ТП Фидерная","ОПП, Школа",0.4,"комерційний",40,null,"+","ел. пошта","Донецька область"]
[null,null,null,"121","ДП\"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","ст.Микитівка","ТП Фидерная","Горловский приватбанк",0.4,"комерційний",1,null,"+","ел. пошта","Донецька область"]
[null,null,null,"122","ДП\"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","ст.Микитівка","ТП Промышленная","Жилсектор12рез.(Промышленная)",0.4,"комерційний",1,null,"+","ел. пошта","Донецька область"]
[null,null,null,"123","ДП\"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","ст.Микитівка","ТП Промышленная","Жилсектор 12(Промышленная)",0.4,"комерційний",1,null,"+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,null,null,"124","ДП\"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","ст.Микитівка","ТП Промышленная","Жилсектор (Козлова)",0.4,"комерційний",1,null,"+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,null,null,"125","ДП\"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","ст.Микитівка","ТП Промышленная","Жилсектор 8 (Промышленная)",0.4,"комерційний",1,null,"+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,null,null,"126","ДП\"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","ст.Микитівка","ТП Промышленная","Жилсектор 10 (Промышленная)",0.4,"комерційний",1,null,"+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,null,null,"127","ДП\"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","ст.Микитівка","ТП Жарова","Жилсектор 2(Жарова)",0.4,"комерційний",1,null,"+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,null,null,"128","ДП\"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","ст.Микитівка","ТП Жарова","Жилсектор 2а (Жарова)",0.4,"комерційний",1,null,"+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,null,null,"129","ДП\"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","ст.Микитівка","ТП Жарова","Жилсектор 2б(Жарова)",0.4,"комерційний",1,null,"+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,null,null,"130","ДП\"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","ст.Микитівка","ТП Жарова","Жилсектор 2в(Жарова)",0.4,"комерційний",1,null,"+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,null,null,"131","ДП\"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","ст.Микитівка","ТП Жарова","Жилсектор 2б рез.(Жарова)",0.4,"комерційний",1,null,"+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,null,null,"132","ДП\"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","ст.Микитівка","ТП Жарова","Жилсектор 2в рез.(Жарова)",0.4,"комерційний",1,null,"+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,{"$error":"#REF!"},null,"133","ДП\"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","ст.Микитівка","ТП Жарова","Котельная КП Уголек",0.4,"комерційний",1,null,"+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,{"$error":"#REF!"},null,"134","ДП\"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","ст.Микитівка","КТП-13","ЧП Курс",0.4,"комерційний ",1,null,null,"ел. пошта","Донецька область"]
[null,{"$error":"#REF!"},null,"135","ДП\"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","ст.Микитівка","ТП Пропарочная","Жилсектор",0.4,"комерційний ",40,"+",null,"ел. пошта","Донецька область"]
[null,{"$error":"#REF!"},null,"136","ДП\"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","ст.Микитівка","ТП Горка","Жилсектор",0.4,"комерційний ",40,"+",null,"ел. пошта","Донецька область"]
[null,{"$error":"#REF!"},null,"137","ДП\"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","ст.Микитівка","ТП Горка","Жилсектор",0.4,"комерційний ",120,"+",null,"ел. пошта","Донецька область"]
[null,{"$error":"#REF!"},null,"138","ДП\"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","ст.Микитівка","ТП ТНТС","Жилсектор",0.4,"комерційний ",40,"+",null,"ел. пошта","Донецька область"]
[null,{"$error":"#REF!"},null,"139","ДП\"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","ст.Микитівка","ТП АКП","Жилсектор",0.4,"комерційний",40,"+","+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,{"$error":"#REF!"},null,"140","ДП\"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","ст.Микитівка","КТП к-та Новый","Жилсектор",0.4,"комерційний",40,"+","+","АСКОЕ","Донецька область"]
[null,null,null,"Луганська область"]
[null,11,null,"141","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Луганська обл.,                           м. Щастя,                                 вул. Гагаріна, 1","Луганська ТЕС                                            (ТОВ \"ДТЕК Східенерго\")","ПЛ 220 кВ Луганська ТЕС - Перемога",220,"комерційний",528000,"+","+","АСКОЕ Луг.ЕС","Луганська область"]
[null,12,null,"142",null,null,null,"Луганська ТЕС                                            (ТОВ \"ДТЕК Східенерго\")","ПЛ 220 кВ Луганська ТЕС - Комунарська(А)",220,"комерційний",528000,"+","+","АСКОЕ Луг.ТЕС","Луганська область                 "]
[null,13,null,"143",null,null,null,"Луганська ТЕС                                            (ТОВ \"ДТЕК Східенерго\")","ПЛ 220 кВ Луганська ТЕС - Комунарська(Б)",220,"комерційний",528000,"+","+","АСКОЕ Луг.ТЕС"]
[null,14,null,"144",null,null,null,"Луганська ТЕС                                            (ТОВ \"ДТЕК Східенерго\")","ПЛ 220 кВ Луганська ТЕС - Михайлівка  330 №1",220,"комерційний",528000,"+","+","АСКОЕ Луг.ТЕС","Луганська область"]
[null,15,null,"145",null,null,null,"Луганська ТЕС                                            (ТОВ \"ДТЕК Східенерго\")","ПЛ 220 кВ Луганська ТЕС - Михайлівка 330 (А) з відгалудженням на ПС 220 кВ \"Черкаська\"",220,"комерційний",528000,"+","+","АСКОЕ Луг.ТЕС"]
[null,16,null,"146",null,null,null,"Луганська ТЕС                                            (ТОВ \"ДТЕК Східенерго\")","ПЛ 220 кВ Луганська ТЕС - Михайлівка 330 (Б) ",220,"комерційний",528000,"+","+","АСКОЕ Луг.ТЕС"]
[null,17,null,"147",null,null,null,"Луганська ТЕС                                            (ТОВ \"ДТЕК Східенерго\")","ПЛ 220 кВ Луганська ТЕС - Михайлівка 330 №4 з відгалудженням на ПС 220 кВ \"Черкаська\"",220,"комерційний",528000,"+","+","АСКОЕ Луг.ТЕС"]
[null,18,null,"148",null,null,null,"Луганська ТЕС                                            (ТОВ \"ДТЕК Східенерго\")","ПЛ 220 кВ Луганська ТЕС -    Кіровська (А)",220,"комерційний",528000,"+","+","АСКОЕ Луг.ТЕС","Луганська область"]
[null,19,null,"149",null,null,null,"Луганська ТЕС                                            (ТОВ \"ДТЕК Східенерго\")","ПЛ 220 кВ Луганська ТЕС -      Кіровська (Б)",220,"комерційний",528000,"+","+","АСКОЕ Луг.ТЕС"]
[null,20,null,"150",null,null,null,"Луганська ТЕС                                            (ТОВ \"ДТЕК Східенерго\")","ОВВ-220",220,"комерційний",528000,"+","+","АСКОЕ Луг.ТЕС","Луганська область"]
[null,21,null,"151",null,null,null,"Луганська ТЕС                                            (ТОВ \"ДТЕК Східенерго\")","ШСОВВ-220",220,"комерційний",528000,"+","+","АСКОЕ Луг.ТЕС"]
[null,22,null,"152","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","93400, Луганська обл., м.Северодонецьк, вул.Заводська, 14-в","ПС 220 кВ \"Лисичанська\"                                   (Донбаська ЕС                                                                      ДП \"НЕК \"Укренерго\")","Михайлівка-330",220,"технічний",2200000,"+","+","АСКОЕ ДЕС","Луганська область"]
[null,23,null,"153","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","93400, Луганська обл., м.Северодонецьк, вул.Заводська, 14-в","ПС 220 кВ \"Лисичанська\"                                   (Донбаська ЕС                                                                      ДП \"НЕК \"Укренерго\")","ШЗОВ-220",220,"технічний",2200000,"+","+","АСКОЕ ДЕС","Луганська область"]
[null,24,null,"154","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","93313, Луганська обл.,  Попаснянський р-н, Малорязанцевська с.р.","ПС 220 кВ \"Ювілейна\"                                   (Донбаська ЕС                                                                      ДП \"НЕК \"Укренерго\")","Михайлівка-330",220,"технічний",2200000,"+","+","АСКОЕ ДЕС","Луганська область"]
[null,"1",null,"155","ТОВ \"Луганське енергетичне об'єднання\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Кримське","ПС Донець 35 кВ (ТОВ \"ЛЕО\")","Т1",6,"технічний",600,"+",null,"ручне введення","Луганська область"]
[null,"2",null,"156","ТОВ \"Луганське енергетичне об'єднання\"","ДП \"НЕК \"УКРЕНЕРГО\"","Кримське","ПС Донець 35 кВ (ТОВ \"ЛЕО\")","Т2",6,"технічний",600,"+",null,"ручне введення","Луганська область"]
[null,"3",null,"157","ТОВ \"Луганське енергетичне об'єднання\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","Кримське","ПС Донець 35 кВ (ТОВ \"ЛЕО\")","ВЛ 31 -6 кВ",6,"технічний",1200,null,"+","ручне введення","Луганська область"]
[null,"4",null,"158","ТОВ \"Луганське енергетичне об'єднання\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","Щастя","ЛуТЭС (ТОВ \"ДТЕК Східенерго\")","ПС Луганська 110 кВ","110","комерційний",132000,null,"+","АСКОЕ ЛуТЕС","Луганська область"]
[null,"5",null,"159","ТОВ \"Луганське енергетичне об'єднання\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","Щастя","ЛуТЭС (ТОВ \"ДТЕК Східенерго\")","ПС Кирова 220 кВ","110","комерційний",132000,null,"+","АСКОЕ ЛуТЕС","Луганська область"]
[null,"6",null,"160","ТОВ \"Луганське енергетичне об'єднання\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","Щастя","ЛуТЭС (ТОВ \"ДТЕК Східенерго\")","ПС Косиора 110 кВ с отп. ПС Мащинский  блок 110 каВ, ПС Александровська 110 кВ","110","комерційний",132000,null,"+","АСКОЕ ЛуТЕС","Луганська область"]
[null,"7",null,"161","ТОВ \"Луганське енергетичне об'єднання\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","Щастя","ПС Щастя 110кВ (ТОВ \"ЛЕО\")","ПС Айдарводопровод 35 кВ","35","технічний",10500,null,"+","АСКОЕ ЛЕО","Луганська область"]
[null,"8",null,"162","ТОВ \"Луганське енергетичне об'єднання\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","Щастя","ПС Щастя 110кВ (ТОВ \"ЛЕО\")","ПС Весела гора 35 кВ","35","технічний",21000,null,"+","АСКОЕ ЛЕО","Луганська область"]
[null,"9",null,"163","ТОВ \"Луганське енергетичне об'єднання\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","Станиця Луганська","ПС Станично-Луганська 35кВ (ТОВ \"ЛЕО\")","Т1","10","технічний",8000,"+",null,"ручне введення","Луганська область"]
[null,"10",null,"164","ТОВ \"Луганське енергетичне об'єднання\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","Станиця Луганська","ПС Станично-Луганська 35кВ (ТОВ \"ЛЕО\")","Т2","10","технічний",8000,"+",null,"ручне введення","Луганська область"]
[null,"11",null,"165","ТОВ \"Луганське енергетичне об'єднання\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","Станиця Луганська","ПС Станично-Луганська 35кВ (ТОВ \"ЛЕО\")","ТСН1","0,4","технічний",10,"+",null,"ручне введення","Луганська область"]
[null,"12",null,"166","ТОВ \"Луганське енергетичне об'єднання\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","Станиця Луганська","ПС Станично-Луганська 35кВ (ТОВ \"ЛЕО\")","ТСН2","0,4","технічний",10,"+",null,"ручне введення","Луганська область"]
[null,"13",null,"167","ТОВ \"Луганське енергетичне об'єднання\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","Волуйське","ПС Рибхоз 35 кВ (ТОВ \"ЛЕО\")","Т1","10","технічний",8000,"+",null,"ручне введення","Луганська область"]
[null,"14",null,"168","ТОВ \"Луганське енергетичне об'єднання\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","Волуйське","ПС Рибхоз 35 кВ (ТОВ \"ЛЕО\")","Т2","10","технічний",8000,"+",null,"ручне введення","Луганська область"]
[null,"15",null,"169","ТОВ \"Луганське енергетичне об'єднання\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","Волуйське","ПС Рибхоз 35 кВ (ТОВ \"ЛЕО\")","ТСН","0,4","технічний",10,"+",null,"ручне введення","Луганська область"]
[null,"16",null,"170","ТОВ \"Луганське енергетичне об'єднання\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","Трехізбєнка","Трехизбенка 35 кВ (ТОВ \"ЛЕО\")","Т1","6","технічний",4800,"+",null,"ручне введення","Луганська область"]
[null,"17",null,"171","ТОВ \"Луганське енергетичне об'єднання\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","Трехізбєнка","Трехизбенка 35 кВ (ТОВ \"ЛЕО\")","Т2","6","технічний",4800,"+",null,"ручне введення","Луганська область"]
[null,"18",null,"172","ТОВ \"Луганське енергетичне об'єднання\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","Троицкое","ПС Фабрична 35 кВ (ТОВ \"ЛЕО\")","ПС Ломоватка 35 кВ ",10,"технічний",2000,"+",null,"ручне введення","Луганська область"]
[null,"19",null,"173","ТОВ \"Луганське енергетичне об'єднання\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","Троицкое","ПС Фабрична 35 кВ (ТОВ \"ЛЕО\")","ТЕС Миронівська",10,"технічний",4000,"+",null,"ручне введення","Луганська область"]
[null,"20",null,"174","ТОВ \"Луганське енергетичне об'єднання\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","Троицкое","ПС Фабрична 35 кВ (ТОВ \"ЛЕО\")","ТСН1",0.4,"технічний",1,"+",null,"ручне введення","Луганська область"]
[null,"21",null,"175","ТОВ \"Луганське енергетичне об'єднання\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","Троицкое","ПС Фабрична 35 кВ (ТОВ \"ЛЕО\")","ТСН2",0.4,"технічний",1,"+",null,"ручне введення","Луганська область"]
[null,"23",null,"176","ТОВ \"Луганське енергетичне об'єднання\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","Станиця Луганська","ПС Станично-Луганська 35кВ (ТОВ \"ЛЕО\")","ВЛ№24 с отп КТП-2408 (Зелена роща)",10,"технічний",3000,null,"+","ручне введення","Луганська область"]
[null,"24",null,"177","ТОВ \"Луганське енергетичне об'єднання\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","Лісічанськ","ПС Ювілейна 220 кВ (ДЕС)","ЗФС 1,2 - Т1",110,"комерційний",66000,null,"+","АСКОЕ ДЕС","Луганська область"]
[null,"25",null,"178","ТОВ \"Луганське енергетичне об'єднання\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","Лісічанськ","ПС Ювілейна 220 кВ (ДЕС)","ЗФС 1,2 - Т2",110,"комерційний",66000,null,"+","АСКОЕ ДЕС","Луганська область"]
[null,"26",null,"179","ТОВ \"Луганське енергетичне об'єднання\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","Лісічанськ","ЗФС 3 110 кВ (ОКП \"Компанія Луганськвода\")","ПС РТИ 110 кВ",110,"комерційний",132000,"+",null,"АСКОЕ ЛЕО","Луганська область"]
[null,"27",null,"180","ТОВ \"Луганське енергетичне об'єднання\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","Лісічанськ","ЗФС 3 110 кВ (ОКП \"Компанія Луганськвода\")","ПС ТЕЦ НПЗ ",110,"комерційний",132000,"+",null,"АСКОЕ ЛЕО","Луганська область"]
[null,"28",null,"181","ТОВ \"Луганське енергетичне об'єднання\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","Петрівка","ПС Петровська 110 кВ (ТОВ \"ЛЕО\")","Насосна 1",6,"комерційний",3600,null,"+","АСКОЕ ЛЕО","Луганська область"]
[null,"29",null,"182","ТОВ \"Луганське енергетичне об'єднання\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","Петрівка","ПС Петровська 110 кВ (ТОВ \"ЛЕО\")","Насосна 2",6,"комерційний",3600,null,"+","АСКОЕ ЛЕО","Луганська область"]
[null,null,null,"183","ДП \"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","о.п. Моторный","КТП-121(8303) ","ф,КТП-121(8303)  о,п,Моторный","6","комерційний",1,"+",null,"ручне введення","Луганська область"]
[null,null,null,"184","ДП \"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","о.п. Моторный","о.п. Моторный","ф.о.п. Моторный","0.4","комерційний",1,"+",null,"ручне введення","Луганська область"]
[null,null,null,"185","ДП \"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","п.Николаевка","КТП-120 (8111)","ф,КТП-120 (8111) ПОНАБ  мост 983 км","6","комерційний",40,"+",null,"ручне введення","Луганська область"]
[null,null,null,"186","ДП \"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"",null,"ПЛ  35 кВ «Марія - Попасна»","ПС 35/6 кВ «Марія»",35,"комерційний",21000,"+",null,"АСКОЕ","Луганська область"]
[null,null,null,"187","ДП \"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","Ст Зимогорье","ф зал ст Зимогорье","ТП6509","0.4","комерційний",1,"+",null,null,"Луганська область"]
[null,null,null,"188","ДП \"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","ПСМария","Пс Мария",null,"35","комерційний",21000,"+",null,"АСКОЕ","Луганська область"]
[null,null,null,"189","ДП \"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","Сентяновка","переезд57км","ТП980","0.6","комерційний",1,"+",null,null,"Луганська область"]
[null,null,null,"190","ДП \"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","Сентяновка","переезд987","МТП-987",0.4,"комерційний",1,"+",null,null,"Луганська область"]
[null,null,null,"191","ДП \"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","Сентяновка","ПС Артема","ст.Сіфонна",0.4,"комерційний",1,"+",null,null,"Луганська область"]
[null,null,null,"192","ДП \"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","Сентяновка","оп Водопроводная","МТП№30",0.4,"комерційний",1,"+",null,null,"Луганська область"]
[null,null,null,"193","ДП \"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","Сентяновка","Водопроводная население","МТП№30",0.4,"комерційний",1,"+","+","АСКОЕ","Луганська область"]
[null,null,null,"194","ДП \"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","Фрунзе","Фрунзе  ","ф.залізниця","35\\10","комерційний",1000,"+",null,"АСКОЕ","Луганська область"]
[null,null,null,"195","ДП \"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","Фрунзе","ТП-1002","ТП-1002",0.4,"комерційний",1,"+",null,null,"Луганська область"]
[null,null,null,"196","ДП \"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","Карбанит","Карбанит ТП-11","ТП-11",0.6,"комерційний",900,null,"+","АСКОЕ","Луганська область"]
[null,null,null,"197","ДП\"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","сентяновка","ПС Крымка","ПС Крымка","0.6","комерційний",90,"+",null,"АСКОЕ","Луганська область"]
[null,null,null,"198","ДП\"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","Зимогорье","Цегельный завод","ТП2","0.6","комерційний",60,"+",null,"АСКОЕ","Луганська область"]
[null,null,null,"199","ДП\"Донецька залізниця\"","ДП \"НЕК Укренерго\"","Горска-Попасная","ПС Южний ствол","Пс Южний ствол","35","комерційний",1400,null,"+","АСКОЕ","Луганська область"]
[]
[null,null,null,"* Комерційний облік електричної енергії (далі - Облік), переміщеної з неконтрольованої території на контрольовану територію та/або з контрольованої території на неконтрольовану територію, повинен здійснюватися в точках обліку різниці перетоків електричної енергії, які  визначені Міністерством енергетики та вугільної промисловості та знаходяться на контрольованій території.\nЗасоби комерційного обліку електричної енергії встановлені в цих точках обліку повинні відповідати вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії (далі - Інструкція), Додаток 10 до Договору між членами оптового ринку електричної енергії України).\nУ разі, якщо встановлені засоби комерційного обліку не відповідають вимогам Інструкції, то до приведення Обліку у відповідність до цих вимог, Облік повинен здійснюватися за існуючою схемою.\n Відповідальність за засоби вимірювальної техніки, а також за проведення вимірювань, забезпечення комерційного обліку та передачу даних комерційного обліку до Донбаської електроенергетичної системи несе власник електроустановки, на якій знаходяться зазначені точки обліку різниці перетоків електричної енергії, які  визначені Міністерством енергетики та вугільної промисловості та знаходяться на контрольованій території.\nПогодинні обсяги електричної енергії у розрахунковому періоді по точках обліку  різниці перетоків електричної енергії, у яких відсутній приладний погодинний облік електричної енергії, розраховуються на підставі показів приладу обліку за добу  та усередненого погодинного добового графіка купівлі електричної енергії відповідно ПАТ “ДТЕК Донецькобленерго” і ТОВ “Луганське енергетичне об’єднання” на Оптовому ринку електричної енергії за місяць, який передував розрахунковому.\nДані Вимоги застосовуються на період дії постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.2015 № 263.\n"]